## Plan1
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 16149.32 | 14361.025 | 1788.295 | 20:20:00
COSR-N | 24460.85 | 21531.094 | 2929.756
COSR-SE | 29144.74 | 24936.596 | 4208.144
COSR-S | 13829.34 | 12859.967 | 969.373
SIN | 83584.25 | 73688.682 | 9895.568
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.