## Plan1
Balanço de Energia Diário
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 46856.8958 | 46110.3126 | 68.41%
| Itaipu Binacional | 8583.3333 | 8588.8195 | 12.74%
| Termo Nuclear | 1866.12 | 1872.12 | 2.778%
| Termo Convencional | 7356.1925 | 6838.6944 | 10.15%
| Eólica | 2410.9583 | 3544.5119 | 5.259%
| Solar | 438.2292 | 445.1282 | 0.6604%
| Total SIN | 67511.7292 | 67399.5866 | 100%
| Intercâmbio Internacional | 0 | 0.09
| Carga (*) | 67511.7292 | 67399.4951
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 90.52% | 11727.933 | 12391.9167 | Hidro | 33.12% | 2610.0497 | 2719.7917
|  | Termo | 7.952% | 1030.3758 | 993.4792 | Termo | 25.72% | 2026.577 | 2708.7292
|  | Eólica | 1.531% | 198.3241 | 79.125 | Eólica | 37.17% | 2929.6114 | 1999.3958
|  | Total | 100% | 12956.6329 | 13464.5208 | Solar | 3.991% | 314.5311 | 305.6667
|  | Carga (*) |  | 5402.7733 | 5405.4375 | Total | 100% | 7880.7691 | 7427.9167
|  | Exportação N |  | 7553.8596 | 8059.0833 | Carga (*) |  | 11328.1339 | 11109.125
[6 empty] | Importação NE |  | 3447.3648 | 3375.5417
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 3427.5643 | 3372.9167 | Hidro | 82.25% | 22566.8312 | 22829.125
|  | 60 Hz |  | 5161.2552 | 5210.4167 | Termo | 10.45% | 2868.4562 | 3052.1925
|  | Total |  | 8588.8195 | 8583.3333 | Nuclear | 6.823% | 1872.12 | 1866.12
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 8588.8195 | 8583.3333 | Solar | 0.476% | 130.5971 | 132.5625
[6 empty] | Total | 100% | 27438.0045 | 27880
[6 empty] | Carga (*) |  | 39030.1957 | 39143.2083
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | -4106.4948 | -4683.5417
|  | Importação |  | Exportação
| Paraguai |  |  |  |  | Sul
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 87.38% | 9205.4988 | 8916.0625
| Uruguai |  |  |  |  | Termo | 8.669% | 913.2854 | 601.7917
| Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | Eólica | 3.954% | 416.5765 | 332.4375
| Rivera | 0.09 | 0 | 0 | 0 | Total | 100% | 10535.3606 | 9850.2917
| Argentina |  |  |  |  | Carga (*) |  | 11638.3922 | 11853.9583
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0 | Intercâmbio S/SE |  | -1103.1231 | -2003.6667
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 0.09 | 0 | 0 | 0
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 0.09 | 0
(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária