## Plan1
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 14902.09 | 13894.869 | 1007.221 | 14:41:00
COSR-N | 37074.8 | 35673.398 | 1401.402
COSR-SE | 31779.25 | 27063.045 | 4716.205
COSR-S | 17691.2 | 17460.025 | 231.175
SIN | 101447.34 | 94091.337 | 7356.003
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.