## Índice
Sistema de Divulgação do Resultado da Operação - SDRO
Boletim Diário da Operação |  |  | BDO - 02/05/2024
ÍNDICE
Balanço de Energia
1. | Balanço de Energia - Diário
2. | Balanço de Energia - Acumulado Até o Dia
Dados Diários Acumulados
| 3. | Subsistema Sul
| 4. | Subsistema Sudeste
| 5. | Subsistema Nordeste
| 6. | Subsistema Norte
| 7. | Sistema Interligado Nacional
Produção de Energia
8. | Produção Hidráulica por Usina
9. | Produção Térmica por Usina
10. | Produção Eólica por Usina
11. | Produção Solar por Usina
12. | Motivo do Despacho Térmico
13. | Reserva Girante na Demanda Máxima do SIN
Carga e Demanda
14. | Carga Horária por Subsistema
15. | Carga Diária por Subsistema
16. | Demanda Máxima
Integração de Novos Equipamentos e Ocorrências no SIN
17. | Integração de Novos Equipamentos
18. | Principais Ocorrências no SIN
Hidrologia
19. | Acompanhamento dos Armazenamentos
20. | Variação de Energia Armazenada
21. | Energia Natural Afluente
22. | Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
| 23. | Subsistema Sul
| 24. | Subsistema Sudeste
| 25. | Subsistema Nordeste
| 26. | Subsistema Norte

## 01-Balanço de Energia
Balanço de Energia Diário
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 53286.229 | 52929.4826 | 62.9%
| Itaipu Binacional | 4586.4583 | 4646.0295 | 5.522%
| Termo Nuclear | 1990 | 2002.31 | 2.38%
| Termo Convencional | 5684.4998 | 5988.7685 | 7.117%
| Eólica | 10782.5001 | 10696.2986 | 12.71%
| Solar | 7389.5117 | 7879.8565 | 9.365%
| Total SIN | 83719.1989 | 84142.7457 | 100%
| Intercâmbio Internacional | 0 | -51.4
| Carga (*) | 83719.1989 | 84194.1413
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 90.88% | 16075.608 | 15837.9583 | Hidro | 21.84% | 3573.5057 | 3775.4792
|  | Termo | 6.295% | 1113.5542 | 1016.7083 | Termo | 2.162% | 353.6359 | 359.1667
|  | Eólica | 0.5675% | 100.3905 | 73.2083 | Eólica | 58.98% | 9649.5219 | 9819.8335
|  | Solar | 2.26% | 399.7272 | 399.7272 | Solar | 17.02% | 2783.8382 | 2460.8672
|  | Total | 100% | 17689.28 | 17327.6022 | Total | 100% | 16360.5017 | 13954.4793
|  | Carga (*) |  | 7742.3151 | 7651.4147 | Carga (*) |  | 13181.476 | 12482.2423
|  | Exportação N |  | 9946.9649 | 9676.1875 | Importação NE |  | -3179.0258 | -3933.1042
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 1236.3974 | 1175 | Hidro | 70.02% | 22728.0697 | 22615.7916
|  | 60 Hz |  | 3409.632 | 3411.4583 | Termo | 11.33% | 3678.2008 | 3548.2915
|  | Total |  | 4646.0295 | 4586.4583 | Nuclear | 6.169% | 2002.31 | 1990
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 4646.0295 | 4586.4583 | Eólica | 0.00905% | 2.9375 | 2.9375
[6 empty] | Solar | 12.47% | 4048.0599 | 3880.6862
[6 empty] | Total | 100% | 32456.6404 | 32034.7692
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Carga (*) |  | 49160.5464 | 49257.3734
|  | Importação |  | Exportação |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | -13125.9906 | -13609.2917
Paraguai
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | Sul
| Uruguai |  |  |  |  | Hidro | 81.25% | 10552.2992 | 11056.9999
| Melo | 51.4 | 0 | 0 | 0 | Termo | 6.494% | 843.3775 | 760.3333
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | Eólica | 7.264% | 943.4487 | 886.5208
| Argentina |  |  |  |  | Solar | 7.264% | 648.2311 | 648.2311
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 100% | 12987.3566 | 13352.0851
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0 | Carga (*) |  | 14109.8038 | 14328.1685
[6 empty] | Intercâmbio S/SE |  | -1071.0516 | -976.0833
| Total | 51.4 | 0 | 0 | 0
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 51.4 | 0
(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária

## 02-Balanço de Energia Acumulado
Balanço de Energia Acumulado no Mês até o Dia
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 49521.6096 | 48844.033 | 61.03%
| Itaipu Binacional | 4606.7708 | 4661.592 | 5.825%
| Termo Nuclear | 1990 | 2001.465 | 2.501%
| Termo Convencional | 5687.765 | 6002.2574 | 7.5%
| Eólica | 10754.0318 | 10699.0541 | 13.37%
| Solar | 7448.3765 | 7818.2548 | 9.77%
| Total SIN | 80008.5537 | 80026.6562 | 100%
| Intercâmbio Internacional | 0 | -25.7
| Carga (*) | 80008.5537 | 80052.3541
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 90.17% | 14345.4321 | 14198.5937 | Hidro | 21.95% | 3621.0697 | 3752.7917
|  | Termo | 6.89% | 1096.1673 | 996.6563 | Termo | 2.304% | 379.9911 | 386.7397
|  | Eólica | 0.4486% | 71.3677 | 71.2708 | Eólica | 59.52% | 9817.2944 | 9928.729
|  | Solar | 6.152% | 396.9887 | 396.9887 | Solar | 16.22% | 2675.7842 | 2468.5875
|  | Total | 100% | 15909.9558 | 15663.5095 | Total | 100% | 16494.1393 | 16536.848
|  | Carga (MWmed)(*) |  | 7486.1245 | 7391.1762 | Carga (MWmed)(*) |  | 12541.5433 | 11910.6917
|  | Exportação N |  | 8423.8312 | 8272.3333 | Importação NE |  | -3952.596 | -4626.1562
|  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 22.159 MWmed | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 5.106 MWmed
|  | 108,17% MLT bruta no mês até o dia |  |  |  | 73,95% MLT bruta no mês até o dia
|  | 77,91% MLT armazenável no mês até o dia |  |  |  | 73,65% MLT armazenável no mês até o dia
|  | Energia Armazenada |  |  |  | Energia Armazenada
|  | No dia | 14659.4209 | MWmês | 95.8% | No dia | 40559.5586 |  | 78.47%
|  | Desvio dia anterior |  |  |  | Desvio dia anterior |  | MWmês
|  |  | 39.126 | MWmês | 0.2557% |  | -44.7422 | MWmês | -0.08649%
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 1212.289 | 1176.0417 | Hidro | 69.1% | 21748.3811 | 21800.2011
|  | 60 Hz |  | 3449.303 | 3430.7292 | Termo | 11.7% | 3684.2 | 3545.4018
|  | Total |  | 4661.592 | 4606.7708 | Nuclear | 6.359% | 2001.465 | 1990
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 4661.592 | 4606.7708 | Eólica | 0.009366% | 2.9481 | 2.9481
[6 empty] | Solar | 12.83% | 4038.9703 | 3876.2886
[6 empty] | Total | 100% | 31475.9646 | 31214.8396
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Carga (MWmed)(*) |  | 46793.3071 | 47447.4646
|  | Importação |  | Exportação |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | -12376.4273 | -12898.4896
| Paraguai |  |  |  |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 29.605 MWmed
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,33% MLT bruta no mês até o dia
| Uruguai |  |  |  |  | 71,72% MLT armazenável no mês até o dia
| Melo | 25.7 | 0 | 0 | 0 | Energia Armazenada
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | No dia | 149282.375 | MWmês | 72.96%
| Argentina |  |  |  |  | Desvio dia anterior
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -43.375 | MWmês | -0.02119%
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0
Sul
| Total | 25.7 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 79.49% | 9129.1501 | 9770.0231
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 25.7 | 0 | Termo | 7.33% | 841.899 | 758.9673
[6 empty] | Eólica | 7.03% | 807.4439 | 751.0838
[6 empty] | Solar | 6.152% | 706.5116 | 706.5116
| (*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária |  |  |  |  | Total | 100% | 11485.0046 | 11986.5858
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 13231.3791 | 13259.2212
[6 empty] | Intercâmbio S/SE |  | -1720.6767 | -1272.6354
[6 empty] | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 39.049 MWmed
452,46% MLT bruta no mês até o dia
247,81% MLT armazenável no mês até o dia
Energia Armazenada
[6 empty] | No dia | 15820.9297 | MWmês | 77.33%
Desvio dia anterior
[7 empty] | 849.1729 | MWmês | 4.151%

## 03-Dados Diários Acumulados S
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Sul
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/05/2024 | 9982.65 | 7706 | 840.42 | 671.44 | 764.79 | -2370.3 | 12352.95
02/05/2024 | 12987.36 | 10552.3 | 843.38 | 943.45 | 648.23 | -1122.45 | 14109.8
03/05/2024
04/05/2024
05/05/2024
06/05/2024
07/05/2024
08/05/2024
09/05/2024
10/05/2024
11/05/2024
12/05/2024
13/05/2024
14/05/2024
15/05/2024
16/05/2024
17/05/2024
18/05/2024
19/05/2024
20/05/2024
21/05/2024
22/05/2024
23/05/2024
24/05/2024
25/05/2024
26/05/2024
27/05/2024
28/05/2024
29/05/2024
30/05/2024
31/05/2024

## 04-Dados Diários Acumulados SE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Sudeste
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/05/2024 | 35169.51 | 25445.85 | 5690.82 | 2.96 | 4029.88 | -9256.56 | 44426.07
02/05/2024 | 37105.61 | 27374.1 | 5680.51 | 2.94 | 4048.06 | -12054.94 | 49160.55
03/05/2024
04/05/2024
05/05/2024
06/05/2024
07/05/2024
08/05/2024
09/05/2024
10/05/2024
11/05/2024
12/05/2024
13/05/2024
14/05/2024
15/05/2024
16/05/2024
17/05/2024
18/05/2024
19/05/2024
20/05/2024
21/05/2024
22/05/2024
23/05/2024
24/05/2024
25/05/2024
26/05/2024
27/05/2024
28/05/2024
29/05/2024
30/05/2024
31/05/2024

## 05-Dados Diários Acumulados NE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Nordeste
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/05/2024 | 16627.78 | 3668.63 | 406.35 | 9985.07 | 2567.73 | 4726.17 | 11901.61
02/05/2024 | 16360.5 | 3573.51 | 353.64 | 9649.52 | 2783.84 | 3179.03 | 13181.48
03/05/2024
04/05/2024
05/05/2024
06/05/2024
07/05/2024
08/05/2024
09/05/2024
10/05/2024
11/05/2024
12/05/2024
13/05/2024
14/05/2024
15/05/2024
16/05/2024
17/05/2024
18/05/2024
19/05/2024
20/05/2024
21/05/2024
22/05/2024
23/05/2024
24/05/2024
25/05/2024
26/05/2024
27/05/2024
28/05/2024
29/05/2024
30/05/2024
31/05/2024

## 06-Dados Diários Acumulados N
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Norte
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/05/2024 | 14130.63 | 12615.26 | 1078.78 | 42.34 | 394.25 | 6900.7 | 7229.93
02/05/2024 | 17689.28 | 16075.61 | 1113.55 | 100.39 | 399.73 | 9946.96 | 7742.32
03/05/2024
04/05/2024
05/05/2024
06/05/2024
07/05/2024
08/05/2024
09/05/2024
10/05/2024
11/05/2024
12/05/2024
13/05/2024
14/05/2024
15/05/2024
16/05/2024
17/05/2024
18/05/2024
19/05/2024
20/05/2024
21/05/2024
22/05/2024
23/05/2024
24/05/2024
25/05/2024
26/05/2024
27/05/2024
28/05/2024
29/05/2024
30/05/2024
31/05/2024

## 07-Dados Diários Acumulados SIN
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Sistema Interligado Nacional
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/05/2024 | 75910.57 | 49435.74 | 8016.37 | 10701.81 | 7756.65 | 0 | 75910.57
02/05/2024 | 84142.75 | 57575.51 | 7991.08 | 10696.3 | 7879.86 | -51.4 | 84194.14
03/05/2024
04/05/2024
05/05/2024
06/05/2024
07/05/2024
08/05/2024
09/05/2024
10/05/2024
11/05/2024
12/05/2024
13/05/2024
14/05/2024
15/05/2024
16/05/2024
17/05/2024
18/05/2024
19/05/2024
20/05/2024
21/05/2024
22/05/2024
23/05/2024
24/05/2024
25/05/2024
26/05/2024
27/05/2024
28/05/2024
29/05/2024
30/05/2024
31/05/2024

## 08-Produção Hidráulica
Produção Hidráulica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 385.81 | 688.58 | 31833.4
Nordeste | 85.76 | 173.81 | 11779.22
Sul | 253.26 | 438.2 | 31662.73
Sudeste/Centro-Oeste | 545.47 | 1043.92 | 80929.98
Itaipu | 111.5 | 223.76 | 15562.5
Sistema Interligado Nacional | 1381.81 | 2568.27 | 171767.84
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 16075.608 | 14345.4321 | 10783.6727
Nordeste | 3573.5058 | 3621.0697 | 3990.2519
Sul | 10552.2992 | 9129.1501 | 10725.8564
Sudeste/Centro-Oeste | 22728.0697 | 21748.3811 | 27415.3051
Itaipu | 4646.0295 | 4661.592 | 5271.8509
Sistema Interligado Nacional | 57575.5121 | 53505.625 | 58186.937
Produção Hidráulica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
14 DE JULHO | RSUHQJ | 0 | 0 | 0
AGUA VERMELHA | SPAGV | 384.79 | 525.43 | 36.55
AIMORES | MGAIMO | 75.62 | 88.11 | 16.52
AMADORAGUIAR1 | MGCPB1 | 100 | 95.43 | -4.57
AMADORAGUIAR2 | MGCPB2 | 88.02 | 88.36 | 0.39
ANTA | RJUHAT | 15 | 14.8 | -1.33
APOLONIO SALES | BAUAS | 27.08 | 33.29 | 22.93
BAGUARI | MGUBAG | 40 | 42.15 | 5.37
BALBINA | AMBA | 55 | 67.41 | 22.56
BARIRI | SPBAR | 36 | 37.68 | 4.67
BARRA BRAUNA | MGBBRA | 12.62 | 13.53 | 7.21
BATALHA | GOUSBL | 19.75 | 19.41 | -1.72
BELO MONTE | PABM | 10047.92 | 10019.65 | -0.28
BENTO MUNHOZ | PRGBM | 463.12 | 568.45 | 22.74
C. DOURADA | GOUCD | 182.19 | 181.91 | -0.15
C.CALDEIRAO | APUCCA | 130 | 120 | -7.69
CACONDE | SPCAC | 26 | 26.66 | 2.54
CAMARGOS | MGCAMA | 13 | 13.68 | 5.23
CANA BRAVA | GOUHCB | 176.04 | 199.05 | 13.07
CANOAS I | SPCNO1 | 38 | 38.78 | 2.05
CANOAS II | SPCNO2 | 31 | 23.94 | -22.77
CAPIVARA | SPCPV | 120 | 147.54 | 22.95
CASTRO ALVES | RSUHCA | 0 | 0 | 0
CHAVANTES | SPCHV | 100 | 101.48 | 1.48
COLIDER | MTCLR | 150 | 155.25 | 3.5
CORUMBA | GOUSCB | 270.83 | 226.52 | -16.36
CORUMBA III | GOUCB3 | 43.88 | 43.9 | 0.05
CORUMBA IV | GOUCB4 | 61.94 | 59.35 | -4.18
CURUA-UNA | PACRU | 40 | 40.29 | 0.72
DARDANELOS | MTDA | 261 | 256.35 | -1.78
E.CUNHA | SPEUC | 32 | 37.08 | 15.87
ESPORA | GOUHES | 31 | 31.77 | 2.48
ESTREITO | TOUHET | 678.54 | 673.88 | -0.69
FERREI.GOMES | APFGO | 168 | 146.03 | -13.08
FONTES NOVA | RJFTN | 84 | 83.76 | -0.29
FUNDAO | PRFND | 85.83 | 84.92 | -1.06
FUNIL | RJUSFL | 95.42 | 106.94 | 12.07
FUNIL GRANDE | MGFUNI | 50 | 49.91 | -0.18
FURNAS | MGUSFU | 377.5 | 439.63 | 16.46
G.JOSE RICHA | PRSCX | 620.42 | 751.23 | 21.08
GUAPORE | MTUGUA | 50 | 51.05 | 2.1
GUILMA AMORIM | MGGUIL | 22 | 22.33 | 1.5
H.BORDEN EXT | SPHBE | 19 | 19.48 | 2.53
H.BORDEN SUB | SPHBS | 15 | 15.57 | 3.8
IBITINGA | SPIBI | 38.75 | 39.43 | 1.75
IGARAPAVA | MGIGAR | 95.38 | 104.85 | 9.93
ILHA POMBOS | RJILH | 50 | 66.51 | 33.02
ILHA SOLTEIRA | SPILS | 1124.48 | 1137.25 | 1.14
IRAPE-US | MGIRAP | 70 | 71.03 | 1.47
ITAIPU 50 HZ | PYIT50 | 1175 | 1236.4 | 5.23
ITAIPU 60 HZ | PRIT60 | 3411.46 | 3409.63 | -0.05
ITAPEBI US | BAUIT1 | 65 | 30.45 | -53.15
ITAUBA | RSUITA | 472 | 470.63 | -0.29
ITIQUIRA I | MTUIQ1 | 36 | 41.01 | 13.92
ITIQUIRA II | MTUIQ2 | 60 | 66.71 | 11.18
ITUMBIARA | MGUSIM | 525 | 513.03 | -2.28
ITUTINGA-US | MGITUT | 14 | 13.99 | -0.07
JACUI | RSUJAC | 140 | 130.24 | -6.97
JAGUARA | MGJGUS | 145 | 146.01 | 0.7
JAGUARI | SPJAG | 12 | 13.07 | 8.92
JLM.G.PEREIRA | GOFRCL | 52 | 46.63 | -10.33
JUPIA | SPJUP | 600 | 622.45 | 3.74
JURUMIRIM | SPJUR | 42 | 41.71 | -0.69
L.C.BARRETO | SPUSLB | 322.4 | 328.95 | 2.03
LAJEADO | TOLAJ | 592.71 | 553.61 | -6.6
LIMOEIRO | SPLMO | 8 | 10.99 | 37.38
M. MORAES | MGUSMM | 203 | 199.62 | -1.67
MANSO | MTUSMS | 33 | 33 | 0
MARIMBONDO | MGUSMR | 416.88 | 572.51 | 37.33
MIRANDA | MGMIRA | 119.58 | 120.04 | 0.38
N.AVANHANDAVA | SPNAV | 53 | 53.52 | 0.98
NEY BRAGA | PRSGD | 660 | 785.85 | 19.07
NILO PECANHA | RJNLP | 257 | 257.56 | 0.22
NOVA PONTE | MGNPON | 143.83 | 157.97 | 9.83
OURINHOS | SPORI | 18 | 18.31 | 1.72
P. AFONSO I | BAUSU | 0 | 0.98 | 0
P. AFONSO II | BAUSD | 0 | 0 | 0
P. AFONSO III | BAUST | 116.88 | 148.45 | 27.01
P. AFONSO IV | BAUSQ | 1017.38 | 924.34 | -9.15
P. COLOMBIA | MGUSCL | 155.83 | 155.93 | 0.06
P. PRIMAVERA | SPPPR | 717 | 722.91 | 0.82
P.DO CAVALO | BAUCV | 41.67 | 41.65 | -0.05
PARAIBUNA | SPPAR | 64 | 64.43 | 0.67
PARANATINGA 2 | MTPRTD | 15.42 | 3.02 | -80.42
PASSO REAL | RSUPRE | 156 | 156.05 | 0.03
PASSO S JOAO | RSUHPJ | 77 | 67.49 | -12.35
PCH BOCAIUVA | MTBOC | 12.67 | 10.71 | -15.47
PCH CANASTRA | RSUCAN | 27 | 5.73 | -78.78
PCH LAJARI | MTLAJ | 9.67 | 0 | -100
PCH MOSQUITAO | GOMTAO | 23.77 | 0 | -100
PCH QUEIXADA | GOQXD | 26.1 | 0 | -100
PCH SACRE 2 | MTSA2 | 28.58 | 0 | -100
PCH VERDE 08 | GOUV8 | 21.06 | 0 | -100
PCH YPE | GOYPE | 9.33 | 9.44 | 1.18
PEIXE ANGICAL | TOUHPA | 213.17 | 168.38 | -21.01
PEREIRA PASSO | RJPPS | 38 | 38.9 | 2.37
PICADA | MGPCDA | 23 | 25.24 | 9.74
PIRAJU | SPPJU | 36 | 35.91 | -0.25
PONTE PEDRA | MTPP | 140 | 140.45 | 0.32
PORTO ESTRELA | MGPORT | 32.08 | 32.06 | -0.06
PROMISSAO | SPPRO | 47 | 46.84 | -0.34
QUEIMADO | MGQMDO | 55 | 55.28 | 0.51
RETIRO BAIXO | MGUHRB | 17 | 17.02 | 0.12
RISOLETANEVES | MGUHEC | 34 | 34.11 | 0.32
ROSAL | ESRSL | 39 | 37.81 | -3.05
ROSANA | SPROS | 85 | 86.01 | 1.19
S.DO FACAO | GOUHSF | 47 | 47.22 | 0.47
S.R.VERDINHO | GOSV | 64 | 64.56 | 0.88
SA CARVALHO | MGSCAR | 23 | 24.48 | 6.43
SALTO | GOST | 68 | 61.04 | -10.24
SALTO GRANDE MG | MGSGRA | 44.83 | 46.17 | 2.99
SALTO GRANDE SP | SPSAG | 36 | 35.98 | -0.06
SALTO PILAO | SCUHSP | 191 | 189.78 | -0.64
SANTA BRANCA | RJSBRA | 36 | 36.6 | 1.67
SANTO ANTONIO | ROUSSN | 2851.65 | 2846.65 | -0.18
SAO DOMINGOS | PRUHSD | 35 | 33.42 | -4.51
SAO JOSE | RSUSJO | 51 | 42.79 | -16.1
SAO LOURENCO | MTSLRO | 28.19 | 26.67 | -5.39
SAO MANOEL | MTUSMA | 331.25 | 306.46 | -7.48
SAO SALVADOR | TOUHSA | 80 | 62.87 | -21.41
SAO SIMAO-US | MGSSUS | 890.21 | 912.59 | 2.51
SIMPLICIO | RJUSSI | 100 | 104.93 | 4.93
SOBRAGI | MGSOBR | 21 | 23.27 | 10.81
STA. CLARA PR | PRSCL | 83.44 | 83.1 | -0.41
STA.CLARA-MG | MGSCLA | 11 | 10.96 | -0.36
STO.ANT.JARI | APSAJ | 371 | 367.51 | -0.94
TAQUARUCU | SPTAQ | 85 | 86.05 | 1.24
TELES PIRES | MTUHTP | 1661.31 | 1526.07 | -8.14
THEO C SANTIAGO | MGEMBO | 167 | 259.52 | 55.4
TRES IRMAOS | SPTRI | 140 | 140.5 | 0.36
TRES MARIAS | MGTMAR | 68 | 87.19 | 28.22
U.BARRAGRANDE | SCUHBG | 338.33 | 22.95 | -93.22
U.C NOVOS | SCUHCN | 880 | 710.54 | -19.26
U.D.FRANCISCA | RSUDFR | 45 | 42.85 | -4.78
U.FOZ CHAPECO | RSUHFC | 800 | 793.89 | -0.76
U.ITA | SCUHIT | 1440 | 1253.88 | -12.92
U.MACHADINHO | SCUHMA | 763.33 | 751.34 | -1.57
U.MASCARENHAS | ESMASC | 62.29 | 82.15 | 31.88
U.MONTE CLARO | RSUHMC | 0 | 0 | 0
U.PASSO FUNDO | RSUHPF | 226 | 162.29 | -28.19
U.QUEB.QUEIXO | SCUQQX | 120 | 122.02 | 1.68
U.S.OSORIO | PRUHSO | 559.17 | 518.13 | -7.34
U.S.SANTIAGO | PRUHSS | 803.85 | 773.87 | -3.73
U.SOBRADINHO | BAUSB | 323 | 319.04 | -1.23
UB.ESPERANCA | PIUBE | 122.19 | 122.89 | 0.57
UH BAIXO IGUACU | PRUHBI | 190.17 | 192.43 | 1.19
UH BARRA BONITA | SPBAB | 30.29 | 38.77 | 28
UH BCOQUEIROS | GOUHBC | 64 | 63.33 | -1.05
UHE CACU | GOCACU | 46 | 45.72 | -0.61
UHE GARIBALDI | SCGAR | 147 | 158.32 | 7.7
UHE JAYME CANET | PRUHMU | 156.46 | 154.11 | -1.5
UHE JIRAU | ROUHJI | 2364.67 | 2290.16 | -3.15
UHE MONJOLINHO | RSUHMO | 74 | 74.28 | 0.38
UHE PARANAPANEM | SPPARA | 20 | 19.9 | -0.5
UHE PIMENTAL | PAPI | 220 | 217.32 | -1.22
UHE RONDON II | ROUHRD | 40 | 40.17 | 0.43
UHE S.DA MESA | GOUSSM | 651.46 | 561.83 | -13.76
UHE SAMUEL | ROSU | 101.25 | 105.9 | 4.59
UHE SAO ROQUE | SCUHSR | 141 | 140.49 | -0.36
UHE SINOP | MTSI | 185 | 186.06 | 0.57
US. L.GONZAGA | PEULG | 548.58 | 498.56 | -9.12
US. TUCURUI | PATU | 3983.33 | 4279.8 | 7.44
US.COA.NUNES | APCN | 72 | 71.56 | -0.61
US.SUICA | ESUSSU | 14 | 14.08 | 0.57
USI JAURU | MTUJAU | 50 | 55.11 | 10.22
USI PAR.SOUZA | PRGPSU | 156.25 | 153.76 | -1.59
USI S APIACAS | MTUSAC | 32 | 34.32 | 7.25
USINA XINGO | ALUXG | 1381.67 | 1321.8 | -4.33
VOLTA GRANDE | MGVGRA | 134.58 | 146.18 | 8.62
PEQ APSAJ HID | APSAJ_PQ | 0 | 0 | 0
PEQ PRGJC HID | PRGJC_PQ | 0 | 0 | 0
PEQ SCGAR HID | SCGAR_PQ | 0 | 0 | 0
PQU ALPEAL HID | ALPEAL_H | 1 | 1 | 0
PQU ALPEPE HID | ALPEPE_H | 5.25 | 5.25 | 0
PQU BAOEBA HID | BAOEBA_H | 30.1 | 30.1 | 0
PQU BAOETO HID | BAOETO_H | 63.85 | 63.85 | 0
PQU BASEBA HID | BASEBA_H | 31.83 | 31.83 | 0
PQU CEPB HID | CEPB_H | 0 | 0 | 0
PQU DFDF HID | DFDF_H | 14.77 | 14.77 | 0
PQU DFGO HID | DFGO_H | 59.75 | 59.75 | 0
PQU ESES HID | ESES_H | 136.56 | 136.56 | 0
PQU GOGO HID | GOGO_H | 117.62 | 117.62 | 0
PQU MGGO HID | MGGO_H | 17 | 17 | 0
PQU MGMG HID | MGMG_H | 352.56 | 352.56 | 0
PQU MSGO HID | MSGO_H | 26.06 | 26.06 | 0
PQU MSMS HID | MSMS_H | 170.27 | 170.27 | 0
PQU MTGO HID | MTGO_H | 0 | 0 | 0
PQU MTMS HID | MTMS_H | 4 | 4 | 0
PQU MTMT HID | MTMT_H | 545.4 | 545.4 | 0
PQU MTPA HID | MTPA_H | 59.65 | 59.65 | 0
PQU PRPR HID | PRPR_H | 318.33 | 318.33 | 0
PQU PRSC HID | PRSC_H | 84.38 | 84.38 | 0
PQU RJES HID | RJES_H | 15.1 | 15.1 | 0
PQU RJMG HID | RJMG_H | 15.71 | 15.71 | 0
PQU RJRJ HID | RJRJ_H | 165.79 | 165.79 | 0
PQU ROMT HID | ROMT_H | 1 | 1 | 0
PQU RORO HID | RORO_H | 130.69 | 130.69 | 0
PQU RSRS HID | RSRS_H | 305.67 | 305.67 | 0
PQU SCRS HID | SCRS_H | 17.58 | 17.58 | 0
PQU SCSC HID | SCSC_H | 402.04 | 402.04 | 0
PQU SPMG HID | SPMG_H | 2 | 2 | 0
PQU SPSP HID | SPSP_H | 108.44 | 108.44 | 0
PQU TON HID | TON_H | 72.17 | 72.17 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO BOCA DO MONTE | 36 | 25.31 | 5.26 | -79.22
CONJUNTO HIDRELETRICO FAZENDA | 75 | 51.08 | 47.69 | -6.64
CONJUNTO HIDRELETRICO LAJEADO GRANDE | 38 | 18 | 57.62 | 220.11
CONJUNTO HIDRELETRICO PARECIS | 4 | 113.56 | 111.59 | -1.73
CONJUNTO HIDRELETRICO SANTA CABECA | 45 | 28.5 | 28.5 | 0

## 09-Produção Térmica
Produção Térmica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 26.73 | 52.62 | 4042.78
Nordeste | 8.49 | 18.24 | 1394.69
Sul | 20.24 | 40.41 | 2479.78
Sudeste/Centro-Oeste | 136.33 | 272.91 | 13029.2
Sistema Interligado Nacional | 191.79 | 384.18 | 20946.45
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 1113.5542 | 1096.1673 | 1369.5039
Nordeste | 353.6359 | 379.9911 | 472.4565
Sul | 843.3775 | 841.899 | 840.0328
Sudeste/Centro-Oeste | 5680.5108 | 5685.665 | 4413.6867
Sistema Interligado Nacional | 7991.0785 | 8003.7224 | 7095.6799
Produção Térmica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ANGRA 1 | RJUSAN | 640 | 644.16 | 0.65
ANGRA 2 | RJUSA2 | 1350 | 1358.15 | 0.6
ALCON | ESUSAL | 1 | 0 | -100
APARECIDA | AMAA | 81.75 | 83.68 | 2.36
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 0 | 0 | 0
BBIOENERGIA | SPBBIO | 30.4 | 2.84 | -90.66
BELO JARDIM | ACBJ | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 0 | 0 | 0
CANOAS | RSUTCA | 0 | 0 | 0
CONQ. PONTAL | SPUCQP | 17.27 | 0 | -100
CRISTIANO ROCHA | AMCR | 68 | 72.14 | 6.09
CUIABA | MTUSCU | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 0 | 0 | 0
DO ATLANTICO | RJCSA | 220 | 207.25 | -5.8
GERAMAR I | MAGM1 | 0 | 0 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 0 | 0 | 0
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 0 | 0 | 0
KARKEY 13 | RJKR13 | 30 | 30.03 | 0.1
KARKEY 19 | RJKR19 | 0 | 0 | 0
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 0 | 0 | 0
MANAUARA | AMMA | 54 | 54.33 | 0.61
NO.FLUMINENSE | RJUTNF | 0 | 0 | 0
NOV.PIRATININGA | SPNPI | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 0 | 0 | 0
PARANAPANEMA | SPPRN | 0 | 0 | 0
PAULINIA VERDE | SPUTPV | 15 | 15 | 0
PETROLINA | PECEPT | 0 | 0 | 0
PONTA NEGRA | AMGE | 70 | 71.13 | 1.61
PORSUD I | RJPSD1 | 0 | 0 | 0
PORSUD II | RJPSD2 | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM II | CEUTPD | 0 | 0 | 0
PORTO SERGIPE I | SEUPS1 | 0 | 0 | 0
POTIGUAR | RNUPU | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 0 | 0 | 0
PROSPERIDADE 1 | BAUPR1 | 0 | 0 | 0
PROSPERIDADE 2 | BAUPR2 | 0 | 0 | 0
PROSPERIDADE 3 | BAUPR3 | 0 | 0 | 0
PROSPERIDADE 4 | BAUPR4 | 0 | 0 | 0
REFI ABREU LIMA | PEUTAL | 6.67 | 6.58 | -1.35
SANTA CRUZ | RJUSSC | 0 | 0 | 0
SEROPEDICA | RJUTEB | 0 | 0 | 0
TAMBAQUI | AMTA | 63 | 63.59 | 0.94
TERMOBAHIA | BAUTA | 30 | 31.67 | 5.57
TERMOCABO | PETPRD | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 0 | 0 | 0
TERMONORTE II | ROTN2 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 0 | 0 | 0
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 0 | 0 | 0
TERMORIO | RJUTTR | 270 | 273.17 | 1.17
TRES LAGOAS | MSTLA | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A | SCUTLA | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 300 | 301.75 | 0.58
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 0 | 0 | 0
U.POTIRENDABA | SPCRDO | 0 | 0 | 0
U.S.J.B.VISTA | SPSJBV | 0 | 20.97 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 0 | 0 | 0
USI CAMPOS | RJUSCP | 0 | 0 | 0
UT DECASA | SPDCSA | 0 | 4.13 | 0
UT ERB CANDEI | BAUTCA | 3 | 3.79 | 26.33
UT MERIDIANO II | SPMER2 | 0 | 0 | 0
UT ONCA PINTADA | MSUTOP | 0 | 0 | 0
UT TERMOMACAE | RJUTME | 0 | 0 | 0
UT WILL. ARJONA | MSUTWI | 0 | 0 | 0
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 0 | 0 | 0
UT.IBIRITE | MGUTIB | 0 | 0 | 0
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA V | MAUTP5 | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 0 | 0 | 0
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 0 | 0 | 0
UT.XAVANTES | GOMAXA | 0 | 0 | 0
UTE B. BONITA I | PRBBOG | 4 | 3.77 | -5.75
UTE BERNECK | PRUTBE | 0 | 0 | 0
UTE BRACELL | SPUBRC | 78.71 | 0 | -100
UTE CAARAPO | MSUCAA | 0 | 27.82 | 0
UTE CACU I | GOUTCA | 0 | 31.58 | 0
UTE CARAMURU | GOUTCI | 0 | 0 | 0
UTE CGVE INNOVA | RSUTIN | 0 | 5.1 | 0
UTE CMPC | RSUTCM | 11 | 0 | -100
UTE COCAL 2 | SPUCO2 | 51.29 | 0 | -100
UTE CODORA | GOUCDR | 10.23 | 27.67 | 170.48
UTE CUBATAO | SPCUB | 115 | 118.7 | 3.22
UTE DA PEDRA | SPUTPD | 7 | 39.58 | 465.43
UTE ELDORADO BR | MSUEDB | 35.5 | 39.83 | 12.2
UTE FARTURA | SPFART | 27.27 | 0 | -100
UTE FS SORRISO | MTFSSR | 0 | 0 | 0
UTE GASA | SPGASA | 12 | 12.25 | 2.08
UTE GLOBAL I | BAUGU | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL II | BAUGD | 0 | 0 | 0
UTE GNA I | RJNVT | 0 | 0 | 0
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 13 | 20.44 | 57.23
UTE ITUIUTABA | MGUTIT | 25.56 | 25.56 | 0
UTE JARAQUI | AMJA | 63 | 62.93 | -0.11
UTE MADEIRAS | SCCISF | 0 | 0 | 0
UTE MARLIM AZUL | RJMAE | 0 | 0 | 0
UTE MAUA 3 | AMCM | 386.69 | 485.57 | 25.57
UTE MERIDIANO I | SPMER1 | 0 | 0 | 0
UTE PAMPA SUL | RSUTPS | 280 | 279.74 | -0.09
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 0 | 0 | 0
UTE PIONEIRO | SPPION | 0 | 10.59 | 0
UTE POVOACAO 1 | ESPOV | 0 | 0 | 0
UTE QUATA | SPUTQT | 18.48 | 0 | -100
UTE RONDON II | ROUTRD | 0 | 0 | 0
UTE SAO JOSE | SPUTSJ | 0 | 0 | 0
UTE SAO SEPE | RSUSSE | 0 | 0 | 0
UTE SEBAST. I | SPSEB1 | 0 | 0 | 0
UTE SEBAST. II | SPSEB2 | 0 | 0 | 0
UTE SIDE PECEM | CEUTCP | 169.85 | 160.16 | -5.71
UTE STA VITORIA | MGUTSV | 38 | 31.35 | -17.5
UTE SUAPE II | PEUTSD | 0 | 0 | 0
UTE SUZANO | MAUSUZ | 218.98 | 208.9 | -4.6
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 0 | 0 | 0
UTE V CASTIL 2 | SPVCO2 | 0 | 0 | 0
UTE V CASTILHO | SPYVL | 13.25 | 23.41 | 76.68
UTE VALE PARANA | SPUVAP | 27.25 | 26.11 | -4.18
UTE VERACEL | BAUVCC | 102.33 | 104.13 | 1.76
UTE VIANA | ESUTEV | 0 | 0 | 0
UTE VIANA 1 | ESVIA | 0 | 0 | 0
UTR.BRILHANTE | MSRBRT | 22.42 | 23.45 | 4.59
VALE DO ACU | RNUJSP | 0 | 0 | 0
VALE S. SIMAO | MGUTVS | 0 | 0 | 0
P17 N | N_P17 | 0 | 0 | 0
P17 NE | NE_P17 | 0 | 0 | 0
P17 S | S_P17 | 0 | 0 | 0
P17 SE | SE_P17 | 0 | 0 | 0
PQU ALPEAL TERM | ALPEAL_T | 0 | 0 | 0
PQU ALPEPB TERM | ALPEPB_T | 0 | 0 | 0
PQU ALPEPE TERM | ALPEPE_T | 22.06 | 22.06 | 0
PQU BAOEBA TERM | BAOEBA_T | 1 | 1 | 0
PQU BASEBA TERM | BASEBA_T | 20.25 | 20.25 | 0
PQU BASESE TERM | BASESE_T | 0 | 0 | 0
PQU ESES TERM | ESES_T | 172.21 | 172.21 | 0
PQU GOGO TERM | GOGO_T | 42.6 | 42.6 | 0
PQU MAMA TERM - | MAMA_T | 0 | 0 | 0
PQU MGMG TERM | MGMG_T | 352.96 | 352.96 | 0
PQU MSMS TERM | MSMS_T | 20.5 | 20.5 | 0
PQU MTGO TERM | MTGO_T | 0 | 0 | 0
PQU MTMS TERM | MTMS_T | 11.65 | 11.65 | 0
PQU MTMT TERM | MTMT_T | 24.29 | 24.29 | 0
PQU PA TERM | PA_T | 0 | 0 | 0
PQU PBRNRN TERM | PBRNRN_T | 4 | 4 | 0
PQU PIPI TERM | PIPI_T | 0 | 0 | 0
PQU PRPR TERM | PRPR_T | 146.33 | 146.33 | 0
PQU RJRJ TERM | RJRJ_T | 10 | 10 | 0
PQU RSRS TERM | RSRS_T | 14 | 14 | 0
PQU SCSC TERM | SCSC_T | 5 | 5 | 0
PQU SPSP TERM | SPSP_T | 1074.94 | 1074.94 | 0
PQU TON TERM | TON_T | 11.29 | 11.29 | 0
CONJUNTO CHAPADAO | 6 | 156.52 | 140.78 | -10.06
CONJUNTO TERMELETRICO BIO IPE | 115 | 30.27 | 32.16 | 6.24
CONJUNTO TERMELETRICO BRACELL | 237 | 78.71 | 78.64 | -0.09
CONJUNTO TERMELETRICO CACHOEIRA DOURADA | 7 | 45.27 | 47.8 | 5.59
CONJUNTO TERMELETRICO DA MATA | 151 | 41.42 | 34.76 | -16.08
CONJUNTO TERMELETRICO EDEIA | 8 | 41.04 | 44.86 | 9.31
CONJUNTO TERMELETRICO FIBRIA | 107 | 87.96 | 63.55 | -27.75
CONJUNTO TERMELETRICO GUARANI TANABI | 160 | 49.29 | 51.77 | 5.03
CONJUNTO TERMELETRICO INTERLAGOS | 174 | 31.27 | 31.26 | -0.03
CONJUNTO TERMELETRICO IVINHEMA 2 | 176 | 0 | 66.65 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO JATAI | 9 | 0 | 149.47 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO KLABIN CELULOSE | 186 | 0 | 21.03 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO QUIRINOPOLIS | 3 | 54.81 | 61.82 | 12.79
CONJUNTO TERMELETRICO RIO BRILHANTE | 34 | 70.12 | 88.84 | 26.7
CONJUNTO TERMELETRICO RIO VERMELHO | 144 | 26.29 | 26.39 | 0.38
CONJUNTO TERMELETRICO VIRALCOOL CASTILHO | 225 | 13.25 | 0 | -100
CONJUNTO TERMELETRICO VOTUPORANGA 2 | 239 | 0 | 42.28 | 0

## 10-Produção Eólica
Produção Eólica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 2.41 | 3.43 | 378.12
Nordeste | 231.59 | 471.23 | 21401.86
Sul | 22.64 | 38.76 | 1929.31
Sudeste/Centro-Oeste | 0.07 | 0.14 | 13.87
Sistema Interligado Nacional | 256.71 | 513.55 | 23723.17
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 100.3905 | 71.3677 | 128.0911
Nordeste | 9649.5219 | 9817.2944 | 7249.9527
Sul | 943.4487 | 807.4439 | 653.5604
Sudeste/Centro-Oeste | 2.9375 | 2.9481 | 4.7001
Sistema Interligado Nacional | 10696.2986 | 10699.0541 | 8036.3043
Produção Eólica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ALEGRIA II | RNUAD | 7.1 | 3.92 | -44.79
CONJUNTO EOLICO ABIL I | 136 | 34.77 | 28.75 | -17.31
CONJUNTO EOLICO ABIL II | 198 | 18.04 | 12.87 | -28.66
CONJUNTO EOLICO ACARAU II | 89 | 9.02 | 11.44 | 26.83
CONJUNTO EOLICO ACAUA | 212 | 26.65 | 28.05 | 5.25
CONJUNTO EOLICO AFONSO BEZERRA | 183 | 40.77 | 27.25 | -33.16
CONJUNTO EOLICO AGUA DOCE | 42 | 64.73 | 73.1 | 12.93
CONJUNTO EÓLICO AMAZONAS | 56 | 75.44 | 41.01 | -45.64
CONJUNTO EOLICO ANEMUS | 227 | 31.6 | 28.99 | -8.26
CONJUNTO EOLICO ARACATI II | 84 | 18.75 | 9.49 | -49.39
CONJUNTO EOLICO ARARIPE III | 78 | 206 | 182.53 | -11.39
CONJUNTO EOLICO ARARIPE IV | 259 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO EOLICO AREIA BRANCA | 82 | 11.31 | 6.77 | -40.14
CONJUNTO EOLICO ARIZONA | 150 | 109.35 | 121.13 | 10.77
CONJUNTO EOLICO ASA BRANCA | 24 | 25.02 | 21.09 | -15.71
CONJUNTO EOLICO ATLANTICA | 35 | 39.06 | 43.09 | 10.32
CONJUNTO EOLICO AVENTURA II | 159 | 36.02 | 34.45 | -4.36
CONJUNTO EOLICO BABILONIA | 119 | 66.69 | 66.71 | 0.03
CONJUNTO EOLICO BABILONIA SUL | 210 | 189.23 | 191.02 | 0.95
CONJUNTO EOLICO BAIXA DO FEIJAO | 68 | 41.31 | 69.3 | 67.76
CONJUNTO EÓLICO BLOCO SUL | 72 | 44.06 | 39.53 | -10.28
CONJUNTO EOLICO BOM JARDIM DA SERRA | 43 | 42.96 | 68.48 | 59.4
CONJUNTO EOLICO BRISA POTIGUAR I | 47 | 38.33 | 34.22 | -10.72
CONJUNTO EOLICO BROTAS DE MACAUBAS | 85 | 54.12 | 43.28 | -20.03
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA I | 65 | 47.5 | 42.35 | -10.84
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA II | 66 | 37.15 | 16.12 | -56.61
CONJUNTO EOLICO CABEÇO PRETO II | 77 | 45.27 | 50.57 | 11.71
CONJUNTO EOLICO CACIMBAS | 110 | 29.92 | 33.71 | 12.67
CONJUNTO EOLICO CAETES II | 51 | 40.42 | 43.58 | 7.82
CONJUNTO EOLICO CAETITE | 58 | 38.71 | 30.59 | -20.98
CONJUNTO EOLICO CAETITE 123 | 11 | 38.23 | 27.24 | -28.75
CONJUNTO EOLICO CAETITE A | 49 | 21.15 | 15.08 | -28.7
CONJUNTO EOLICO CAETITE NORTE | 226 | 36.08 | 31 | -14.08
CONJUNTO EOLICO CAJU | 223 | 140.88 | 126.43 | -10.26
CONJUNTO EOLICO CALANGO 1 | 61 | 20.94 | 18.04 | -13.85
CONJUNTO EOLICO CALANGO 2 | 62 | 28.9 | 26.11 | -9.65
CONJUNTO EOLICO CALANGO 3 | 79 | 36.31 | 37.44 | 3.11
CONJUNTO EOLICO CAMPO DOS VENTOS | 69 | 22.25 | 18.22 | -18.11
CONJUNTO EOLICO CAMPO FORMOSO | 54 | 66.88 | 66.99 | 0.16
CONJUNTO EÓLICO CAMPO LARGO | 116 | 140.04 | 151.92 | 8.48
CONJUNTO EOLICO CAMPO LARGO 2 | 155 | 176.04 | 192.5 | 9.35
CONJUNTO EOLICO CANUDOS I | 211 | 38.21 | 30.15 | -21.09
CONJUNTO EOLICO CARCARA II | 21 | 28.25 | 18.31 | -35.19
CONJUNTO EOLICO CARNAUBAS | 92 | 29.62 | 27.26 | -7.97
CONJUNTO EOLICO CASA NOVA II | 105 | 20.44 | 28.55 | 39.68
CONJUNTO EOLICO CERRO CHATO | 37 | 120.56 | 117.03 | -2.93
CONJUNTO EÓLICO CHAFARIZ NORTE | 178 | 53.79 | 58.31 | 8.4
CONJUNTO EOLICO CHAFARIZ SUL I | 177 | 58.02 | 45.08 | -22.3
CONJUNTO EÓLICO CHAFARIZ SUL II | 175 | 64.1 | 58.28 | -9.08
CONJUNTO EOLICO CHAPADA I | 53 | 116.23 | 97.25 | -16.33
CONJUNTO EOLICO CHAPADA II | 48 | 103.44 | 84.36 | -18.45
CONJUNTO EOLICO CHAPADA III | 57 | 121.71 | 99.52 | -18.23
CONJUNTO EOLICO CHAPADINHA I | 100 | 124.83 | 103.29 | -17.26
CONJUNTO EOLICO CRISTAL | 102 | 53.83 | 50.01 | -7.1
CONJUNTO EOLICO CRISTALANDIA | 99 | 37.4 | 49.17 | 31.47
CONJUNTO EOLICO CUMARU | 170 | 59 | 56.4 | -4.41
CONJUNTO EOLICO CURVA DOS VENTOS | 14 | 30.88 | 24.31 | -21.28
CONJUNTO EOLICO CUTIA | 121 | 63.79 | 59.76 | -6.32
CONJUNTO EOLICO DELFINA | 103 | 117.33 | 111.36 | -5.09
CONJUNTO EOLICO DOS ARACAS | 10 | 76.67 | 58.43 | -23.79
CONJUNTO EOLICO FAISA | 93 | 24.12 | 29.12 | 20.73
CONJUNTO EOLICO FILGUEIRA | 164 | 18.9 | 16.61 | -12.12
CONJUNTO EOLICO FOLHA DE SERRA | 135 | 18.81 | 14.88 | -20.89
CONJUNTO EOLICO FOLHA LARGA | 145 | 182.29 | 193.95 | 6.4
CONJUNTO EOLICO FOLHA LARGA SUL | 140 | 71.12 | 71.11 | -0.01
CONJUNTO EOLICO GAMELEIRA | 157 | 21.79 | 18.66 | -14.36
CONJUNTO EOLICO GENTIO DO OURO I | 60 | 178.75 | 175.07 | -2.06
CONJUNTO EOLICO GPEXPAN | 132 | 61.58 | 61.93 | 0.57
CONJUNTO EOLICO ICARAI | 83 | 14.67 | 22.7 | 54.74
CONJUNTO EOLICO IGAPORA II | 208 | 167.19 | 119.65 | -28.43
CONJUNTO EOLICO ITAREMA V | 59 | 19.31 | 37.25 | 92.91
CONJUNTO EOLICO JANDAIA | 142 | 16.92 | 12.99 | -23.23
CONJUNTO EOLICO JANDAIRA I | 189 | 25.85 | 26.24 | 1.51
CONJUNTO EOLICO JANDAIRA III | 241 | 20.9 | 17.61 | -15.74
CONJUNTO EOLICO JERUSALEM | 192 | 85.29 | 73.57 | -13.74
CONJUNTO EOLICO LAGOA DO BARRO I | 235 | 174.02 | 178.88 | 2.79
CONJUNTO EOLICO LAGOA DOS BARROS | 90 | 45.75 | 48.5 | 6.01
CONJUNTO EOLICO LAGOA DOS VENTOS | 219 | 479.67 | 449.78 | -6.23
CONJUNTO EOLICO LARANJEIRAS | 130 | 314.92 | 260.5 | -17.28
CONJUNTO EOLICO LIVRAMENTO 3 | 258 | 0 | 4.09 | 0
CONJUNTO EOLICO MACACOS | 26 | 17.06 | 17.98 | 5.39
CONJUNTO EOLICO MANGUE SECO | 86 | 14.6 | 11.98 | -17.95
CONJUNTO EOLICO MARMELEIRO 2 | 76 | 130.31 | 83.84 | -35.66
CONJUNTO EOLICO MODELO | 28 | 15.6 | 16.34 | 4.74
CONJUNTO EOLICO MONTE DO RONCA | 147 | 44 | 31.26 | -28.95
CONJUNTO EOLICO MONTE VERDE | 201 | 142.69 | 158.27 | 10.92
CONJUNTO EOLICO MORRAO | 19 | 48.46 | 54.56 | 12.59
CONJUNTO EOLICO MORRO DO CHAPEU SUL | 109 | 84.48 | 88.91 | 5.24
CONJUNTO EOLICO MORRO DO CHAPEU SUL II | 230 | 180.83 | 149.94 | -17.08
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS | 29 | 32.88 | 32.09 | -2.4
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS II | 27 | 21.1 | 19.89 | -5.73
CONJUNTO EOLICO MUNDO NOVO | 254 | 18 | 35.37 | 96.5
CONJUNTO EOLICO NOVO HORIZONTE | 251 | 0 | 90.42 | 0
CONJUNTO EOLICO OESTE SERIDO | 245 | 0 | 117.9 | 0
CONJUNTO EOLICO OITIS | 195 | 262.92 | 244.85 | -6.87
CONJUNTO EOLICO OLHO DAGUA | 22 | 17.1 | 15.65 | -8.48
CONJUNTO EOLICO OUROLANDIA II | 246 | 0 | 176.76 | 0
CONJUNTO EOLICO PAPAGAIOS | 20 | 9.44 | 12.52 | 32.63
CONJUNTO EOLICO PARANATAMA | 55 | 58.06 | 77.15 | 32.88
CONJUNTO EÓLICO PAULINO NEVES | 91 | 73.21 | 100.39 | 37.13
CONJUNTO EOLICO PEDRA BRANCA | 50 | 92.96 | 110.96 | 19.36
CONJUNTO EOLICO PEDRA CHEIROSA | 95 | 7.06 | 8.62 | 22.1
CONJUNTO EÓLICO PELOURINHO | 73 | 27.62 | 23.1 | -16.36
CONJUNTO EOLICO PITOMBEIRA | 125 | 24.15 | 14.67 | -39.25
CONJUNTO EOLICO QUINA | 196 | 45.15 | 35.14 | -22.17
CONJUNTO EOLICO QUINTA 138 KV | 39 | 53.75 | 40.21 | -25.19
CONJUNTO EOLICO QUINTA 69 KV | 40 | 41.29 | 33.96 | -17.75
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA | 30 | 33.25 | 27.45 | -17.44
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA V | 25 | 18.31 | 21.38 | 16.77
CONJUNTO EOLICO RIACHÃO | 88 | 25.52 | 20.07 | -21.36
CONJUNTO EOLICO RIO DO VENTO | 166 | 199.52 | 159.23 | -20.19
CONJUNTO EOLICO RIO DO VENTO EXPANSAO | 220 | 206.17 | 185.26 | -10.14
CONJUNTO EOLICO SANTA CLARA | 31 | 24.19 | 22.2 | -8.23
CONJUNTO EOLICO SANTA EUGENIA | 203 | 137.06 | 157.44 | 14.87
CONJUNTO EOLICO SANTA ROSA MUNDO NOVO | 165 | 56.73 | 54.5 | -3.93
CONJUNTO EOLICO SANTA ROSALIA | 74 | 32.44 | 63.14 | 94.64
CONJUNTO EOLICO SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 41 | 292.94 | 367.64 | 25.5
CONJUNTO EOLICO SANTO AGOSTINHO | 216 | 79.98 | 87.95 | 9.96
CONJUNTO EOLICO SANTO INACIO | 234 | 31.1 | 22.56 | -27.46
CONJUNTO EOLICO SAO BASILIO | 231 | 93.48 | 89.46 | -4.3
CONJUNTO EOLICO SAO CLEMENTE | 67 | 54.12 | 59.05 | 9.11
CONJUNTO EOLICO SÃO MIGUEL | 108 | 18.56 | 16.66 | -10.24
CONJUNTO EOLICO SAO ROQUE | 193 | 358.25 | 367.97 | 2.71
CONJUNTO EOLICO SERRA AZUL | 71 | 59.88 | 54.32 | -9.29
CONJUNTO EOLICO SERRA DA BABILONIA | 122 | 154.42 | 134.54 | -12.87
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 12 | 63 | 40.04 | 20.42 | -49
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 3 | 64 | 45.54 | 23.77 | -47.8
CONJUNTO EOLICO SERRA DO MATO | 204 | 19.4 | 23.33 | 20.26
CONJUNTO EOLICO SERRA DO MEL A | 172 | 88.9 | 52.49 | -40.96
CONJUNTO EOLICO SERRA DO MEL B | 167 | 91.17 | 58.1 | -36.27
CONJUNTO EOLICO SERRA DO MEL II A | 161 | 64.46 | 39.71 | -38.4
CONJUNTO EOLICO SERRA DO MEL II B | 162 | 71.06 | 52.09 | -26.7
CONJUNTO EOLICO SERRA DO SERIDO | 217 | 140.5 | 113.98 | -18.88
CONJUNTO EOLICO SERROTE A | 205 | 34.79 | 42.95 | 23.46
CONJUNTO EOLICO TACARATU | 232 | 37.65 | 50.52 | 34.18
CONJUNTO EOLICO TACARATU II | 182 | 44.71 | 31.4 | -29.77
CONJUNTO EOLICO TAIBA | 87 | 9.58 | 13.11 | 36.85
CONJUNTO EOLICO TAMBORIL I | 199 | 19.35 | 14.38 | -25.68
CONJUNTO EOLICO TAMBORIL II | 134 | 19.27 | 22.45 | 16.5
CONJUNTO EOLICO TANQUE NOVO | 238 | 91.15 | 68.66 | -24.67
CONJUNTO EOLICO TERRA SANTA | 154 | 19.6 | 16.64 | -15.1
CONJUNTO EOLICO TRAIRI | 52 | 29.96 | 37.72 | 25.9
CONJUNTO EOLICO TUCANO | 184 | 73.75 | 108.52 | 47.15
CONJUNTO EOLICO UMARI | 256 | 62.19 | 59.68 | -4.04
CONJUNTO EOLICO UMBURANAS | 127 | 194.08 | 198.73 | 2.4
CONJUNTO EOLICO UNIAO DOS VENTOS | 32 | 54.31 | 46.35 | -14.66
CONJUNTO EÓLICO VENTOS DA BAHIA | 260 | 129.27 | 109.32 | -15.43
CONJUNTO EOLICO VENTOS DE SAO VITOR | 202 | 129.94 | 144.09 | 10.89
CONJUNTO EOLICO VENTOS DO PIAUI II | 190 | 134.71 | 130.4 | -3.2
CONJUNTO EÓLICO VENTOS DO PIAUI III | 191 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO EOLICO VIAMAO 3 | 80 | 22.71 | 23.6 | 3.92
CVA_CTV ACARA I | CEECVA | 1.58 | 1.74 | 10.13
EO MALHADINHA I | CEEMAU | 6.85 | 12.92 | 88.61
EOL ALEGRIA I | RNUAU | 4.65 | 2.71 | -41.72
EOL CIDREIRA1 | RSUECI | 13.71 | 17 | 24
EOL ICARAIZINHO | CEUCZ | 4.6 | 8.36 | 81.74
EOL MIASSABA3 | RNUES3 | 7.42 | 6.01 | -19
EOL PRA FORMOSA | CEUFM | 8.71 | 10.37 | 19.06
EOL REI VENTO 1 | RNUERU | 5.35 | 4.26 | -20.37
EOL REI VENTO 3 | RNUERT | 5.65 | 5.3 | -6.19
EOL XANGRILA | RSUEXG | 6 | 10.15 | 69.17
PQU ALPEPE EOL | ALPEPE_E | 53.58 | 53.58 | 0
PQU BAOEBA EOL | BAOEBA_E | 53.73 | 53.73 | 0
PQU BASESE EOL | BASESE_E | 3.92 | 3.92 | 0
PQU CECE EOL | CECE_E | 16.15 | 16.15 | 0
PQU CEPB EOL | CEPB_E | 14.69 | 14.69 | 0
PQU CERN EOL | CERN_E | 3.29 | 3.29 | 0
PQU PBRNPB EOL | PBRNPB_E | 34.71 | 34.71 | 0
PQU PBRNRN EOL | PBRNRN_E | 32.79 | 32.79 | 0
PQU PIPI EOL | PIPI_E | 25.75 | 25.75 | 0
PQU PRPR EOL | PRPR_E | 0 | 0 | 0
PQU PRSC EOL | PRSC_E | 1.71 | 1.71 | 0
PQU RJRJ EOL | RJRJ_E | 2.94 | 2.94 | 0
PQU RSRS EOL | RSRS_E | 11.04 | 11.04 | 0
PQU SCSC EOL | SCSC_E | 0 | 0 | 0
VNT S.FERNANDO4 | RNESF4 | 0 | 10.26 | 0

## 11-Produção Solar
Produção Solar Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 9.59 | 19.06 | 985.85
Nordeste | 66.81 | 128.44 | 7647.15
Sul | 15.56 | 33.91 | 3334.71
Sudeste/Centro-Oeste | 97.15 | 193.87 | 10903.86
Sistema Interligado Nacional | 189.12 | 375.28 | 22871.57
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 399.7272 | 396.9887 | 333.9603
Nordeste | 2783.8382 | 2675.7842 | 2590.499
Sul | 648.2311 | 706.5116 | 1129.6451
Sudeste/Centro-Oeste | 4048.0599 | 4038.9703 | 3693.7187
Sistema Interligado Nacional | 7879.8565 | 7818.2548 | 7747.8231
Produção Solar Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
CONJUNTO FOTOVOLTAICO ABAIARA 230KV | 247 | 47.35 | 52.66 | 11.21
CONJUNTO FOTOVOLTAICO ACU III 230KV | 244 | 0 | 142.41 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO ALEX | 173 | 83.17 | 94.19 | 13.25
CONJUNTO FOTOVOLTAICO ARAXÁ | 222 | 22.46 | 29.64 | 31.97
CONJUNTO FOTOVOLTAICO ARINOS 2 500 KV | 250 | 0 | 61 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BANABUIU 230KV | 248 | 0 | 73.97 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BELMONTE | 249 | 110.83 | 122.94 | 10.93
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BJL SOLAR | 113 | 11.31 | 8.71 | -22.99
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BOA HORA | 131 | 36.15 | 72.13 | 99.53
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BOM JESUS | 98 | 18.06 | 14.77 | -18.22
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BOM NOME 138KV | 263 | 0 | 11.28 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BRIGIDA | 163 | 39.54 | 44.34 | 12.14
CONJUNTO FOTOVOLTAICO CALCARIO | 124 | 34.21 | 37.86 | 10.67
CONJUNTO FOTOVOLTAICO CASTILHO | 221 | 59.56 | 62.74 | 5.34
CONJUNTO FOTOVOLTAICO CIRANDA | 224 | 56.83 | 62.21 | 9.47
CONJUNTO FOTOVOLTAICO DRACENA | 133 | 19.17 | 19.17 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO FLORESTA | 111 | 21.6 | 23.97 | 10.97
CONJUNTO FOTOVOLTAICO FRANCISCO SA | 187 | 29.02 | 55.58 | 91.52
CONJUNTO FOTOVOLTAICO FUTURA | 214 | 197.35 | 186.81 | -5.34
CONJUNTO FOTOVOLTAICO GUAIMBÉ | 114 | 33.73 | 34.51 | 2.31
CONJUNTO FOTOVOLTAICO HELIO VALGAS | 243 | 163.15 | 161.03 | -1.3
CONJUNTO FOTOVOLTAICO HORIZONTE MP | 112 | 24.19 | 19.21 | -20.59
CONJUNTO FOTOVOLTAICO ITUVERAVA | 94 | 61.65 | 45.87 | -25.6
CONJUNTO FOTOVOLTAICO JAÍBA | 156 | 40.79 | 42.41 | 3.97
CONJUNTO FOTOVOLTAICO JAIBA V | 253 | 17.65 | 47.73 | 170.42
CONJUNTO FOTOVOLTAICO JANAUBA | 197 | 299.08 | 309.51 | 3.49
CONJUNTO FOTOVOLTAICO JUAZEIRO SOLAR | 126 | 30.85 | 27.94 | -9.43
CONJUNTO FOTOVOLTAICO JUAZEIRO SOLAR 2 | 180 | 45.04 | 51.69 | 14.76
CONJUNTO FOTOVOLTAICO LAPA | 97 | 17.52 | 12.96 | -26.03
CONJUNTO FOTOVOLTAICO LAR DO SOL | 209 | 145.29 | 142.6 | -1.85
CONJUNTO FOTOVOLTAICO LAVRAS | 188 | 39.77 | 50.75 | 27.61
CONJUNTO FOTOVOLTAICO LUZIA | 200 | 28.62 | 31.26 | 9.22
CONJUNTO FOTOVOLTAICO MARANGATU | 252 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO MONTE VERDE SOLAR | 242 | 22.69 | 27.83 | 22.65
CONJUNTO FOTOVOLTAICO NOVA OLINDA | 104 | 69.04 | 75.13 | 8.82
CONJUNTO FOTOVOLTAICO PARACATU | 128 | 76.9 | 88.48 | 15.06
CONJUNTO FOTOVOLTAICO PEDRANOPOLIS | 213 | 20.12 | 24.62 | 22.37
CONJUNTO FOTOVOLTAICO PEREIRA BARRETO | 168 | 53.08 | 48.15 | -9.29
CONJUNTO FOTOVOLTAICO PIRAPORA 2 | 101 | 95.38 | 102.85 | 7.83
CONJUNTO FOTOVOLTAICO RIBEIRO GONÇALVES | 255 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO RIO ALTO | 118 | 60.02 | 57.23 | -4.65
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SANTA LUZIA II 500 KV | 257 | 42.54 | 58.19 | 36.79
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SAO BASILIO | 236 | 52.06 | 46.22 | -11.22
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SAO GONÇALO | 137 | 113.65 | 112.69 | -0.84
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SAO GONÇALO A | 158 | 0.31 | 0 | -100
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SÃO PEDRO | 120 | 14.17 | 10.09 | -28.79
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SERRA DO MATO | 240 | 19.83 | 20.07 | 1.21
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SERRA DO MEL C | 218 | 0 | 74.6 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SERTÃO SOLAR BARREIRAS | 138 | 27.02 | 22.42 | -17.02
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SOL DO CERRADO | 215 | 162.71 | 139.46 | -14.29
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SOL DO FUTURO | 129 | 15.81 | 14.37 | -9.11
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SOL DO SERTAO | 171 | 135.33 | 103.1 | -23.82
CONJUNTO FOTOVOLTAICO TACARATU | 233 | 1.56 | 0.7 | -55.13
CONJUNTO FOTOVOLTAICO UFV SJP | 141 | 54.92 | 51.82 | -5.64
MMGD SUDESTE N | SE_GD_N | 0 | 0 | 0
MMGD SUDESTE P | SE_GD_P | 0 | 0 | 0
PQU ACRAC MMGD | ACRAC_GD | 21.81 | 21.81 | 0
PQU ALPAL MMGD | ALPAL_GD | 58.11 | 58.11 | 0
PQU ALPEPE FOTV | ALPEPE_F | 6.75 | 6.75 | 0
PQU ALPPE MMGD | ALPPE_GD | 123.21 | 123.21 | 0
PQU BAOEBA FOTV | BAOEBA_F | 17.33 | 17.33 | 0
PQU BOEBA MMGD | BOEBA_GD | 44.08 | 44.08 | 0
PQU BSCAL MMGD | BSCAL_GD | 5.6 | 5.6 | 0
PQU BSSBA MMGD | BSSBA_GD | 144.27 | 144.27 | 0
PQU BSSES MMGD | BSSES_GD | 44.42 | 44.42 | 0
PQU CECE FOTOV | CECE_F | 0 | 0 | 0
PQU CECE MMGD | CECE_GD | 178.44 | 178.44 | 0
PQU CEPB FOTOV | CEPB_F | 31.1 | 31.1 | 0
PQU CEPB MMGD | CEPB_GD | 0 | 0 | 0
PQU CEPE MMGD | CEPE_GD | 0 | 0 | 0
PQU CERN MMGD | CERN_GD | 0 | 0 | 0
PQU DFDF MMGD | DFDF_GD | 68.06 | 68.06 | 0
PQU DFGO MMGD | DFGO_GD | 7.47 | 7.47 | 0
PQU ESES MMGD | ESES_GD | 111.21 | 111.21 | 0
PQU GOGO MMGD | GOGO_GD | 233.91 | 233.91 | 0
PQU MAMA MMGD | MAMA_GD | 113.69 | 113.69 | 0
PQU MATO MMGD | MATO_GD | 71.35 | 71.35 | 0
PQU MGMG FOTOV | MGMG_F | 22.13 | 22.13 | 0
PQU MGMG MMGD | MGMG_GD | 695.88 | 695.88 | 0
PQU MMAM MMGD | MMAM_GD | 18.99 | 18.99 | 0
PQU MMAP MMGD | MMAP_GD | 11 | 11 | 0
PQU MMPA MMGD | MMPA_GD | 2.62 | 2.62 | 0
PQU MSMS MMGD | MSMS_GD | 187.6 | 187.6 | 0
PQU MTMT FOTOV | MTMT_F | 0.35 | 0.35 | 0
PQU MTMT MMGD | MTMT_GD | 333.87 | 333.87 | 0
PQU PAPA MMGD | PAPA_GD | 159 | 159 | 0
PQU PATR MMGD | PATR_GD | 0 | 0 | 0
PQU PBRNRN FOTV | PBRNRN_F | 0 | 0 | 0
PQU PBRPB MMGD | PBRPB_GD | 61.96 | 61.96 | 0
PQU PBRRN MMGD | PBRRN_GD | 128.19 | 128.19 | 0
PQU PIPI FOTOV | PIPI_F | 15.06 | 15.06 | 0
PQU PIPI MMGD | PIPI_GD | 95.65 | 95.65 | 0
PQU PRMS MMGD | PRMS_GD | 18.21 | 18.21 | 0
PQU PRPR MMGD | PRPR_GD | 380.83 | 380.83 | 0
PQU RJRJ MMGD | RJRJ_GD | 193.91 | 193.91 | 0
PQU RORO MMGD | RORO_GD | 44.82 | 44.82 | 0
PQU RRRR MMGD | RRRR_GD | 0 | 0 | 0
PQU RSRS MMGD | RSRS_GD | 67.41 | 67.41 | 0
PQU SCSC FOTOV | SCSC_F | 0.83 | 0.83 | 0
PQU SCSC MMGD | SCSC_GD | 199.16 | 199.16 | 0
PQU SPMG MMGD | SPMG_GD | 1.96 | 1.96 | 0
PQU SPMS MMGD | SPMS_GD | 6.19 | 6.19 | 0
PQU SPSP FOTOV | SPSP_F | 1.31 | 1.31 | 0
PQU SPSP MMGD | SPSP_GD | 679.57 | 679.57 | 0
PQU TON FOTOV | TON_F | 1.27 | 1.27 | 0
UFV ASSU V | RNFVAE | 9.52 | 11.12 | 16.81

## 12-Motivo do Despacho Térmico
Motivo do Despacho Térmico
Valores - MWmed
Usina | Código ONS | Potência Instalada | Ordem de Mérito | Inflex. | Restrição Elétrica | Subst. Ordem de Mérito | Geração Fora de Mérito | Energia de Reposição | Garantia Energética | Export. | Reserva de Potência | Unit Commitment | Verificado
ANGRA 1 | RJUSAN | 640 | 0 | 644.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.16
ANGRA 2 | RJUSA2 | 1350 | 0 | 1358.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.15
APARECIDA | AMAA | 166 | 29.18 | 77.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.68
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANOAS | RSUTCA | 248.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRISTIANO ROCHA | AMCR | 85.38 | 0 | 72.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.14
CUIABA | MTUSCU | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GERAMAR I | MAGM1 | 165.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 87.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KARKEY 13 | RJKR13 | 258.64 | 0 | 30.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.03
KARKEY 19 | RJKR19 | 115.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L O R MELO GNL | LORMU1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L O R MELO PCS | LORMU2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANAUARA | AMMA | 91.75 | 0 | 54.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.33
NO.FLUMINENSE 1 | NFUTNF | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE 2 | NFUNF2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE 3 | NFUNF3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE 4 | NFUNF4 | 126.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOV.PIRATININGA | SPNPI | 374.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAULINIA VERDE | SPUTPV | 15.95 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
PETROLINA | PECEPT | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PONTA NEGRA | AMGE | 165.15 | 0 | 71.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.13
PORSUD I | RJPSD1 | 115.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORSUD II | RJPSD2 | 78.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 720.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM II | CEUTPD | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO SERGIPE I | SEUPS1 | 1593.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTIGUAR | RNUPU | 53.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROSPERIDADE 1 | BAUPR1 | 28.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROSPERIDADE 2 | BAUPR2 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROSPERIDADE 3 | BAUPR3 | 55.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA CRUZ | RJUSSC | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEROPEDICA | RJUTEB | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAMBAQUI | AMTA | 155.74 | 0 | 63.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.59
TERMOBAHIA | BAUTA | 185.89 | 0 | 31.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.67
TERMOCABO | PETPRD | 49.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 170.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMONORTE II | ROTN2 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 170.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 532.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMORIO | RJUTTR | 989.2 | 0 | 273.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.17
TRES LAGOAS | MSTLA | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 484.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A 1 | TSU1LA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A 2 | TSU2LA | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 330 | 0 | 301.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.75
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 178.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 385.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
USI CAMPOS | RJUSCP | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT ERB CANDEI | BAUTCA | 16.79 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79
UT ONCA PINTADA | MSUTOP | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT TERMOMACAE | RJUTME | 928.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 169.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.IBIRITE | MGUTIB | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 56.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA V | MAUTP5 | 365.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 360.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.XAVANTES | GOMAXA | 53.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE ATLANTICO 1 | TKUTAT | 218.74 | 0 | 207.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.21
UTE ATLANTICO 2 | TKUTA2 | 271.26 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
UTE B. BONITA I | PRBBOG | 10.32 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77
UTE CUBATAO | SPCUB | 216 | 0 | 118.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7
UTE GLOBAL I | BAUGU | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL II | BAUGD | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GNA I | RJNVT | 1338.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE JARAQUI | AMJA | 155.74 | 0 | 62.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.93
UTE MARLIM AZUL | RJMAE | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA 3 | AMCM | 590.75 | 137.34 | 350.42 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.75 | 485.57
UTE PAMPA SUL | RSUTPS | 345 | 0 | 279.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.74
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 200.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE POVOACAO 1 | ESPOV | 74.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SAO SEPE | RSUSSE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE STA VITORIA | MGUTSV | 41.4 | 0 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35
UTE SUAPE II | PEUTSD | 381.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE VIANA | ESUTEV | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE VIANA 1 | ESVIA | 37.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALE DO ACU | RNUJSP | 322.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W. ARJONA GAS | UTWIG | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W. ARJONA OLEO | UTWIO | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 13-Reserva Girante Demanda Máx.
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 14902.09 | 13894.869 | 1007.221 | 14:41:00
COSR-N | 37074.8 | 35673.398 | 1401.402
COSR-SE | 31779.25 | 27063.045 | 4716.205
COSR-S | 17691.2 | 17460.025 | 231.175
SIN | 101447.34 | 94091.337 | 7356.003
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.

## 14-Carga Horária
Carga Horária por Subsistema
Valores - MWmed
Subsistema | Sudeste/Centro-Oeste |  |  | Sul |  |  | Nordeste |  |  | Norte
Hora | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio %
1 | 43718.49 | 43672.02 | -0.11 | 11574.5 | 11499.1 | -0.65 | 12209.01 | 13000.63 | 6.48 | 7791 | 7880.36 | 1.15
2 | 41761 | 41863.89 | 0.25 | 11050 | 10970.97 | -0.72 | 11852.5 | 12645.09 | 6.69 | 7639 | 7749 | 1.44
3 | 40572.5 | 40636.25 | 0.16 | 10720 | 10613.6 | -0.99 | 11556.5 | 12277.24 | 6.24 | 7481 | 7600.01 | 1.59
4 | 39878.5 | 39911.23 | 0.08 | 10610 | 10521.25 | -0.84 | 11392 | 12053.31 | 5.81 | 7325.5 | 7389.92 | 0.88
5 | 39890.5 | 39823.22 | -0.17 | 10717.5 | 10515.31 | -1.89 | 11309.47 | 11950.73 | 5.67 | 7200.5 | 7262.06 | 0.85
6 | 41499.68 | 41239.19 | -0.63 | 11369 | 11188.5 | -1.59 | 11040.55 | 11756.42 | 6.48 | 7082.16 | 7124.98 | 0.6
7 | 43943.12 | 43390.74 | -1.26 | 12761.67 | 12367.2 | -3.09 | 10605.27 | 11600.37 | 9.38 | 6776.07 | 6666.01 | -1.62
8 | 45985.44 | 45617.59 | -0.8 | 14214.75 | 13779.42 | -3.06 | 10961.07 | 12292.29 | 12.14 | 6770.36 | 6579.23 | -2.82
9 | 48654.61 | 48463.37 | -0.39 | 15560.22 | 15309.7 | -1.61 | 11755.17 | 12884.18 | 9.6 | 7143.01 | 6920.25 | -3.12
10 | 50407.21 | 50399.75 | -0.01 | 16025.42 | 15924.96 | -0.63 | 12132.78 | 13115.45 | 8.1 | 7400.31 | 7177.18 | -3.02
11 | 51912.41 | 52034.97 | 0.24 | 16494.37 | 16443.77 | -0.31 | 12500.35 | 13191.87 | 5.53 | 7635.44 | 7597.57 | -0.5
12 | 52772.47 | 52842.09 | 0.13 | 16525.65 | 16630.21 | 0.63 | 12719.32 | 13268.53 | 4.32 | 7615.7 | 7783.94 | 2.21
13 | 52697.53 | 52485.48 | -0.4 | 15475.35 | 15669.97 | 1.26 | 12418.49 | 12761.09 | 2.76 | 7655.73 | 7733.22 | 1.01
14 | 54191.89 | 53608 | -1.08 | 16045.43 | 16086.19 | 0.25 | 12689.28 | 13110.95 | 3.32 | 7935.71 | 8068.49 | 1.67
15 | 54969.16 | 54579.44 | -0.71 | 16556.06 | 16428.08 | -0.77 | 13128.01 | 13541.87 | 3.15 | 8205.41 | 8475.65 | 3.29
16 | 55081.82 | 54766.41 | -0.57 | 16499.47 | 16266.66 | -1.41 | 13188.24 | 13942.54 | 5.72 | 8237.72 | 8465.97 | 2.77
17 | 54936.12 | 54799.62 | -0.25 | 16450.28 | 16006.68 | -2.7 | 13206.78 | 14210.83 | 7.6 | 8133.62 | 8410.3 | 3.4
18 | 53469.83 | 53465.94 | -0.01 | 15888.37 | 15691.14 | -1.24 | 13365.54 | 14073.57 | 5.3 | 7871.2 | 8123.1 | 3.2
19 | 54820.67 | 54834.95 | 0.03 | 16114.5 | 15774.03 | -2.11 | 13652.5 | 14188.89 | 3.93 | 7676.02 | 7871.14 | 2.54
20 | 54116.5 | 54179.78 | 0.12 | 15923 | 15418.47 | -3.17 | 13577.5 | 13953.87 | 2.77 | 7797.5 | 8017.53 | 2.82
21 | 53754.5 | 53684.08 | -0.13 | 15198.5 | 14867.3 | -2.18 | 13563 | 13918.89 | 2.62 | 7912 | 8080.21 | 2.13
22 | 53164.5 | 53389.28 | 0.42 | 14803 | 14441.98 | -2.44 | 13826 | 14320.02 | 3.57 | 8075.5 | 8249.43 | 2.15
23 | 51302.5 | 51492.93 | 0.37 | 14138.5 | 13638.69 | -3.54 | 13694 | 14374.41 | 4.97 | 8164 | 8337.05 | 2.12
24 | 48676 | 48672.91 | -0.01 | 13160.5 | 12582.12 | -4.39 | 13230.5 | 13922.41 | 5.23 | 8109.5 | 8252.96 | 1.77

## 15-Carga Diária por Subsistema
Carga Diária por Subsistema
Subsistema | GWh no Dia | GWh acumulado no Mês até o Dia | GWh acumulado noAno até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 1179.85 | 2246.08 | 136336.06
Sul | 338.64 | 635.11 | 42538.78
Nordeste | 316.36 | 601.99 | 38972.06
Norte | 185.82 | 359.33 | 21717.63
Sistema Interligado Nacional | 2020.66 | 3842.51 | 239564.54
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 49160.5464 | 46793.3071 | 46184.3027
Sul | 14109.8038 | 13231.3791 | 14410.1575
Nordeste | 13181.476 | 12541.5433 | 13201.9167
Norte | 7742.3151 | 7486.1245 | 7356.9214
Sistema Interligado Nacional | 84194.1413 | 80052.3541 | 81153.2982

## 16-Demanda Máxima
Demanda Máxima
Demanda Máxima Instantânea
Subsistema | Referência | Valor (MW) | Data | Hora
Sudeste/Centro-Oeste | Do Dia | 55291.391 | 02/05/2024 | 16:12
| Recorde | 61389 | 14/11/2023 | 14:20
Sul | Do Dia | 16853.219 | 02/05/2024 | 11:13
| Recorde | 21751 | 07/02/2024 | 14:03
Nordeste | Do Dia | 14653.998 | 02/05/2024 | 22:05
| Recorde | 16313 | 27/11/2023 | 11:25
Norte | Do Dia | 8529.821 | 02/05/2024 | 14:35
| Recorde | 9089 | 26/09/2023 | 14:48
SIN | Do Dia | 94091.726 | 02/05/2024 | 14:41
| Recorde | 102477 | 15/03/2024 | 14:37

## 17-Integ. Novos Equipamentos
Integração de Novos Equipamentos e Linhas de Transmissão no SIN
Observações
Não houve integração de novos equipamentos e linhas de transmissão neste dia.

## 18-Principais Ocorrências SIN
Principais Ocorrências no SIN
No dia 02/05/2024 não foram verificadas ocorrências significativas com origem na Rede de Operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, envolvendo interrupção de cargas.

## 19-Acomp. Armazenamentos
Acompanhamento dos Armazenamentos
Curva de Energia Armazenada Verificada

## 20-Variação Energia Armazenada
Variação de Energia Armazenada
Energia Armazenada | Sul | SE/CO | Norte | NE
Capacidade Máxima (MWmês) | 20459.2422 | 204615.3281 | 15302.3965 | 51691.2266
Armazenamento ao final do dia (MWmês) | 15820.9297 | 149282.375 | 14659.4209 | 40559.5586
Armazenamento ao final do dia (%) | 77.329 | 72.9576 | 95.7982 | 78.4651
Variação em relação dia anterior (%) | 4.23 | -0.01 | 0.26 | -0.07
Variação acumulada mensal (%) | 4.23 | -0.01 | 0.26 | -0.07

## 21-Energia Natural Afluente
Energia Natural Afluente
Subsistema | % MLT no dia | % MLT acumulado no mês até o dia | ENA Bruta (MWmed) no dia | ENA Bruta (MWmed) acumulada até o dia
Norte | 107.9398 | 108.1677 | 22112.5996 | 22159.2988
Nordeste | 72.2224 | 73.9479 | 4986.7749 | 5105.9146
Sul | 598.5533 | 452.4564 | 51658.0859 | 39049.2031
Sudeste/Centro-Oeste | 73.2458 | 74.3267 | 29174.4043 | 29604.9375

## 22-Esquemático Reservatórios
Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN

## 23-Sit. Princ. Reservatórios S
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Sul
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
CAPIVARI | G. P. SOUZA | 842.14 | 77.38 | 14.48 | 22 | 0 | 0
ITAJAI | SALTO PILAO | 319.55 | 164.27 | 180.09 | 180 | 68 | 0
IGUACU | G. B. MUNHOZ | 734.32 | 74.88 | 589.55 | 498 | 0 | 0
| SEGREDO | 605.19 | 62.9 | 742.61 | 869 | 0 | -89
| SANTA CLARA-PR | 801.32 | 73.71 | 64.48 | 108 | 0 | 0
| FUNDÃO | 705.4 | 80.7 | 118.2 | 116 | 0 | 0
| JORDÃO | 607.51 | 67.65 | 131.18 | 10 | 0 | 89
| SALTO SANTIAGO | 498.19 | 63.12 | 883.83 | 863 | 0 | 0
| SALTO OSORIO | 396.47 | 92.68 | 934.35 | 845 | 0 | 0
| SALTO CAXIAS | 324.65 | 82.35 | 1203.6899 | 1331 | 0 | 0
| BAIXO IGUACU | 258.57 | 55.96 | 1313.36 | 1303 | 0 | 0
JACUI | ERNESTINA | 491.13 | 148.61 | 801.36 | 199 | 185 | 0
| PASSO REAL | 326.58 | 97.2 | 4584.21 | 2215 | 1819 | 0
| JACUI | 278.93 | 81.39 | 2005.76 | 2009 | 1852 | 0
| ITAUBA | 182.52 | 87.41 | 4528.4199 | 4693 | 4097 | 0
| D. FRANCISCA | 99.3 | 256.37 | 10285.6904 | 10235 | 10104 | 0
| CASTRO ALVES | 244.68 | 643.37 | 3915.8799 | 3880 | 3880 | 0
| MONTE CLARO | 151.86 | 554.93 | 3880.02 | 3886 | 3880 | 0
| 14 DE JULHO | 104.39 | 138.92 | 7003.5298 | 7500 | 7500 | 0
| CANASTRA | 545.83 | 100 | 3 | 1 | 1 | 0
PARANAPANEMA | MAUA | 629.54 | 36.26 | 98.67 | 157 | 0 | 0
URUGUAI | SAO ROQUE | 759.42 | 94.34 | 531.72 | 309 | 0 | 0
| GARIBALDI | 705.51 | 122.29 | 632.08 | 550 | 158 | 0
| CAMPOS NOVOS | 659.44 | 88.8 | 974.97 | 948 | 519 | 0
| BARRA GRANDE | 639.89 | 72.27 | 3460.8899 | 44 | 28 | 0
| MACHADINHO | 476.8 | 76.69 | 2715.55 | 1008 | 143 | 0
| ITÁ | 368.72 | 77.48 | 5679.4702 | 5329 | 3906 | 0
| PASSO FUNDO | 597.25 | 92.14 | 1221 | 807 | 730 | 0
| MONJOLINHO | 331.39 | 248.7 | 1873.1801 | 1702 | 1570 | 0
| FOZ CHAPECO | 264.49 | 48.64 | 7444.71 | 7281 | 5434 | 0
| QUEBRA QUEIXO | 545.35 | 25.95 | 72.41 | 115 | 0 | 0
| SAO JOSE | 153.9 | 23 | 1526.6801 | 1592 | 1352 | 0
| PASSO SAO JOAO | 128.12 | 82.58 | 1635.8101 | 1662 | 1362 | 0

## 24-Sit. Princ. Reservatórios SE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Sudeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
AMAZONAS | GUAPORE | 479.13 | 85.85 | 35.58 | 35 | 0 | 0
| JIRAU | 88.1 | 66.07 | 17703.5391 | 18172 | 258 | 0
| SANTO ANTONIO | 71.29 | 99.2 | 17992.8809 | 17926 | 178 | 0
| SAMUEL | 87.26 | 96.66 | 549.01 | 408 | 24 | 0
| RONDON II | 267.23 | 80.97 | 77.82 | 86 | 0 | 0
| DARDANELOS | 213.59 | 19.58 | 325.99 | 326 | 61 | 0
| SINOP | 299.87 | 70.42 | 747 | 747 | 0 | 0
| COLIDER | 271.62 | 36.67 | 818.15 | 762 | 0 | 0
| TELES PIRES | 220.42 | 95.82 | 3065.24 | 3031 | 0 | 0
| SAO MANOEL | 161.44 | 100 | 3082 | 3082 | 1654 | 0
DOCE | CANDONGA | 327.23 | 72.32 | 71.77 | 76 | 0 | 0
| GUILM. AMORIM | 494.47 | 81.32 | 24.12 | 24 | 0 | 0
| SA CARVALHO | 372.13 | 77.27 | 27.19 | 28 | 0 | 0
| SANTONIO CM | 358.74 | 0 | 59 | 59 | 4 | 56
| SALTO GRANDE CM | 354 | 74.47 | 55.75 | 62 | 1 | 0
| PORTO ESTRELA | 253.91 | 57.88 | 51.17 | 72 | 0 | 0
| BAGUARI | 184.8 | 58.23 | 295.63 | 266 | 0 | 0
| AIMORES | 89.88 | 70.43 | 355.53 | 359 | 0 | 0
| MASCARENHAS | 60.45 | 75.25 | 430.21 | 436 | 0 | 0
GRANDE | CAMARGOS | 912.93 | 99.57 | 58 | 58 | 0 | 0
| ITUTINGA | 885.64 | 91.47 | 59.413 | 57 | 0 | 0
| FUNIL-MG | 807.99 | 95.01 | 135 | 135 | 0 | 0
| FURNAS | 764.99 | 76.34 | 526 | 526 | 0 | 0
| M. MORAES | 664.46 | 84.16 | 607.49 | 527 | 0 | 0
| L. C. BARRETO | 620.24 | 42.93 | 525.29 | 593 | 0 | 0
| JAGUARA | 557.48 | 66 | 657.64 | 675 | 303 | 0
| IGARAPAVA | 512 | 49.49 | 735 | 735 | 0 | 0
| VOLTA GRANDE | 494.01 | 36.27 | 730.65 | 706 | 0 | 0
| P. COLOMBIA | 466.4 | 52.03 | 682.56 | 763 | 0 | 0
| CACONDE | 850.24 | 73.13 | 26.98 | 33 | 0 | 0
| E. DA CUNHA | 664.78 | 94.88 | 51.5 | 53 | 0 | 0
| LIMOEIRO | 572.87 | 97.43 | 46.96 | 48 | 0 | 0
| MARIMBONDO | 440.91 | 60.15 | 996.48 | 1265 | 0 | 0
| A. VERMELHA | 380.65 | 68.53 | 1316.58 | 1182 | 0 | 0
ITABAPOANA | ROSAL | 554.96 | 99.14 | 23.65 | 24 | 0 | 0
JEQUITINHONHA | IRAPE | 504.79 | 82.15 | 47 | 47 | 0 | 0
MUCURI | STA.CLARA-MG | 84.98 | 77.94 | 26.81 | 26 | 0 | 0
SANTA MARIA VIT | SUIÇA | 348.8 | 60.16 | 5.71 | 6 | 0 | 0
PARAIBA DO SUL | PARAIBUNA | 713.26 | 95.08 | 47.79 | 88 | 0 | 0
| SANTA BRANCA | 620.18 | 83.45 | 83.3 | 93 | 0 | 0
| JAGUARI | 623.09 | 100.63 | 17.52 | 24 | 1 | 0
| FUNIL | 465.84 | 96.19 | 207.05 | 203 | 0 | 0
| SANTA CECILIA | 352.58 | 76.09 | 238.25 | 93 | 93 | 139
| PICADA | 659.01 | 60 | 22.61 | 24 | 0 | 0
| SOBRAGI | 437.11 | 66.67 | 35 | 35 | 0 | 0
| ANTA | 251.38 | 88 | 214.51 | 94 | 0 | 112.12
| SIMPLICIO | 250.34 | 77.65 | 112.09 | 112 | 0 | 0
| ILHA POMBOS | 139.79 | 90.22 | 242.45 | 234 | 0 | 0
| SANTANA | 362.94 | 64.07 | 8.8 | 0 | 0 | 133
| VIGARIO | 398.78 | 92.15 | 130.878 | 126 | 126 | 0
| NILO PEÇANHA | 398.82 | 0 | 125 | 98 | 0 | 0
| TOCOS | 442.68 | 16.67 | 10 | 0 | 0 | 10
| LAJES | 414.57 | 97.09 | 13.94 | 7 | 7 | -10
| FONTES | 414.57 | 0 | 13.94 | 40 | 0 | 0
| PEREIRA PASSOS | 86.39 | 97.04 | 13.94 | 127 | 0 | 0
| BARRA BRAUNA | 151.01 | 48.9 | 60.98 | 63 | 0 | 0
PARANAIBA | BATALHA | 799.37 | 94.37 | 51 | 51 | 0 | 0
| S.DO FACÃO | 740.76 | 26.3 | 55.21 | 85 | 0 | 0
| EMBORCAÇÃO | 652.86 | 73.28 | 179.64 | 222 | 0 | 0
| NOVA PONTE | 806.88 | 69.44 | 160 | 160 | 0 | 0
| MIRANDA | 694.98 | 65.04 | 175.99 | 193 | 0 | 0
| C.BRANCO-1 | 623.64 | 48.06 | 216.18 | 195 | 0 | 0
| C.BRANCO-2 | 564.72 | 6.66 | 195.54 | 221 | 0 | 0
| CORUMBA-4 | 842.16 | 91.45 | 69.02 | 110 | 6 | 0
| CORUMBA-3 | 771.26 | 79.66 | 118.59 | 151 | 12 | 0
| CORUMBA | 594.21 | 95.34 | 343 | 343 | 0 | 0
| ITUMBIARA | 516.81 | 81.27 | 789.17 | 710 | 0 | 0
| C. DOURADA | 430.58 | 69.09 | 622.64 | 576 | 0 | 0
| SÃO SIMÃO | 399.48 | 83.5 | 1283.4399 | 1478 | 0 | 0
| CACU | 476.95 | 97.38 | 197.08 | 199 | 0 | 0
| B.COQUEIROS | 447.95 | 97.37 | 196.95 | 194 | 0 | 0
| FOZ DO RIO CLARO | 353.93 | 96.3 | 195.06 | 196 | 0 | 0
| SALTO | 446.51 | 100.52 | 131.55 | 128 | 0 | 0
| S.R.VERDINHO | 370.33 | 82.27 | 120.5 | 181 | 0 | 0
| ESPORA | 583.37 | 97.42 | 67.66 | 74 | 0 | 0
PARANAPANEMA | JURUMIRIM | 563.52 | 41.97 | 64.35 | 151 | 0 | 0
| PIRAJU | 531.44 | 69.78 | 158 | 158 | 0 | 0
| PARANAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CHAVANTES | 471.07 | 63.2 | 140.87 | 183 | 0 | 0
| OURINHOS | 398.1 | 120.65 | 180.58 | 177 | 0 | 0
| SALTO GRANDE CS | 384.28 | 85.27 | 213.95 | 229 | 0 | 0
| CANOAS II | 365.89 | 88.66 | 219 | 219 | 44 | 0
| CANOAS I | 350.93 | 92.67 | 238.29 | 245 | 0 | 0
| CAPIVARA | 328.91 | 54 | 426.65 | 373 | 0 | 0
| TAQUARUÇU | 283.69 | 83.46 | 378 | 378 | 0 | 0
| ROSANA | 257.77 | 87.81 | 470.61 | 421 | 0 | 0
PARANA | I. SOLTEIRA | 327.4 | 87.11 | 3203.8799 | 2893 | 0 | 175
| JUPIA | 279.86 | 94.91 | 3445.54 | 3332 | 0 | 0
| SAO DOMINGOS | 344.71 | 70.48 | 108.24 | 115 | 6 | 0
| PORTO PRIMAVERA | 257.23 | 91.95 | 3710.6201 | 3950 | 0 | 0
| ITAIPU | 219.61 | 93.88 | 5061.1499 | 6599 | 0 | 0
PARAGUAI | MANSO | 283.97 | 62.93 | 81 | 81 | 0 | 0
| PONTE DE PEDRA | 395.33 | 73.7 | 71.02 | 76 | 12 | 0
| ITIQUIRA I | 411.88 | 81.82 | 56.54 | 57 | 0 | 0
| ITIQUIRA II | 320.19 | 0 | 56.54 | 56 | 0 | 0
| JAURU | 354.9 | 78.89 | 62 | 62 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | RETIRO BAIXO | 615.19 | 57.95 | 51 | 51 | 0 | 0
| TRÊS MARIAS | 567.22 | 68.56 | 196 | 196 | 0 | 0
| QUEIMADO | 828.9 | 99.08 | 35 | 35 | 0 | 0
TIETE | PONTE NOVA | 767.69 | 79.7 | -2.159 | 12 | 0 | 0
| BILLINGS | 744.3 | 77.75 | 22.88 | 12 | 0 | 0
| GUARAPIRANGA | 735.45 | 83.79 | 8 | 15 | 0 | 0
| EDGARD SOUZA | 711.27 | 39.59 | 79.421 | 80 | 80 | 0
| B. BONITA | 448.49 | 66.69 | 96.86 | 217 | 0 | 0
| BARIRI | 427.16 | 65.02 | 202.9 | 224 | 26 | 0
| IBITINGA | 403.81 | 61.52 | 287.7 | 223 | 0 | 0
| PROMISSÃO | 383.24 | 81.29 | 207 | 207 | 0 | 0
| N. AVANHANDAVA | 357.44 | 70.53 | 179.85 | 203 | 0 | 0
| TRÊS IRMÃOS | 327.38 | 86.54 | 348.26 | 352 | 0 | -175
| HENRY BORDEN | 727.23 | 77.95 | 8 | 7 | 0 | 0
TOCANTINS | SERRA DA MESA | 453.89 | 76.73 | 520 | 520 | 0 | 0
| CANA BRAVA | 332.58 | 85.25 | 567.43 | 504 | 0 | 0
| SAO SALVADOR | 286.83 | 65.31 | 612.46 | 299 | 0 | 0
| PEIXE ANGICAL | 262.63 | 80.27 | 636.94 | 669 | 0 | 0
| LAJEADO | 212.13 | 78.24 | 1529.87 | 1672 | 0 | 0

## 25-Sit. Princ. Reservatórios NE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Nordeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
JEQUITINHONHA | ITAPEBI | 109.43 | 43.01 | 99.71 | 68 | 29 | 0
PARAGUACU | PEDRA DO CAVALO | 116.2 | 123.55 | 137.16 | 42 | 0 | 13
PARNAIBA | BOA ESPERANÇA | 303.82 | 96.5 | 403.59 | 311 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | SOBRADINHO | 391.29 | 83.42 | 1080 | 1218 | 0 | 0
| ITAPARICA | 302.95 | 76.56 | 1090 | 1060 | 0 | 0
| MOXOTO | 251.33 | 66.03 | 1013.7 | 173 | 0 | 887
| P. AFONSO 1,2,3 | 230.01 | 89.8 | 184.06 | 191 | 0 | 0
| P. AFONSO 4 | 251.13 | 55.98 | 829.13 | 887 | 0 | 0
| XINGO | 137.49 | 39.02 | 1078 | 1195 | 0 | 0

## 26-Sit. Princ. Reservatórios N
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Norte
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
ARAGUARI | CACHOEIRA CALDEIRAO | 56.97 | -28.46 | 2741.3799 | 2674 | 1764 | 0
| COARACY NUNES | 41.78 | 91.75 | 2748.9199 | 2776 | 2379 | 0
| FERREIRA GOMES | 20.17 | -12.4 | 2660.3999 | 2677 | 1625 | 0
AMAZONAS | BALBINA | 47.71 | 29.22 | 830.46 | 405 | 0 | 0
| CURUA-UNA | 31.96 | 94.57 | 452.47 | 340 | 101 | 0
| STO ANTONIO DO JARI | 30.5 | 164.97 | 2714.47 | 2738 | 1079 | 0
| BELO MONTE | 93.53 | -19.27 | 0 | 12687 | 0 | 0
| PIMENTAL | 96.14 | -162.34 | 15947.6299 | 6783 | 4479 | 10857.96
TOCANTINS | ESTREITO | 155.21 | 82.7 | 3683.97 | 3741 | 353 | 0
| TUCURUI | 73.95 | 99.61 | 16916.0996 | 15183 | 7825 | 0