## Plan1
Integração de Novos Equipamentos e Linhas de Transmissão no SIN
Agente Proprietário | Equipamento | Data | Estado | Região | Reflexo para o SIN
Expansion Transmissão de Energia Elétrica S.A. | Linha de transmissão, LT 500 kV Emborcação / Silvânia C2, com 224 km de extensão. | 04/06/2024 | MG / GO | NCO | Seccionamento da LT 500 kV Samambaia / Emborcação na subestação Silvânia. A inserção das novas linhas elimina problemas de sobreecarga em regime normal e em situações de contingência simples e duplas em linhas de transmissão da região central do Estado de Goiás.
Expansion Transmissão de Energia Elétrica S.A. | Linha de transmissão, LT 500 kV Samambaia / Silvânia, com 92 km de extensão. | 04/06/2024 | DF / GO | NCO | Seccionamento da LT 500 kV Samambaia / Emborcação na subestação Silvânia. A inserção das novas linhas elimina problemas de sobreecarga em regime normal e em situações de contingência simples e duplas em linhas de transmissão da região central do Estado de Goiás.
DUNAS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | Linha de transmissão, LT 500 kV Jaguaruana II / Russas II, com 36,9 km de extensão. | 04/06/2024 | CE | NE | A inserção dessa linha possibilita o escoamento de geração renovável do Rio Grande do Norte e Ceará.
Observações