## Plan1
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 24617.512 | 23478.33 | 1139.182 | 18:41:00
COSR-N | 17482.608 | 15462.874 | 2019.734
COSR-SE | 36228.3262 | 34640.809 | 1587.5172
COSR-S | 17884.21 | 17602.502 | 281.708
SIN | 96212.6562 | 91184.515 | 5028.1412
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.