## Plan1
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 24331.72 | 23128.477 | 1203.243 | 21:20:00
COSR-N | 36269.35 | 32838.395 | 3430.955
COSR-SE | 30626.35 | 26178.627 | 4447.723
COSR-S | 17864.95 | 17485.016 | 379.934
SIN | 109092.37 | 99630.515 | 9461.855
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.