## Plan1
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 18221.5 | 15255.94 | 2965.56 | 19:47:00
COSR-N | 36245.5 | 34393.625 | 1851.875
COSR-SE | 34740.44 | 31979.746 | 2760.694
COSR-S | 17164.39 | 15751.959 | 1412.431
SIN | 106371.83 | 97381.27 | 8990.56
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.