## Plan1
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 13014.19 | 12273.555 | 740.635 | 19:29:00
COSR-N | 37549.97 | 36268.043 | 1281.927
COSR-SE | 38640.09 | 37044.004 | 1596.086
COSR-S | 14811.17 | 13382.111 | 1429.059
SIN | 104015.42 | 98967.713 | 5047.707
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.