## Plan1
Integração de Novos Equipamentos e Linhas de Transmissão no SIN
Agente Proprietário | Equipamento | Data | Estado | Região | Reflexo para o SIN
NEOENERGIA VALE DO ITAJAÍ TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | Linha de transmissão, LT 525 kV JOINVILLE SUL / AREIA C 1, com 278 km de extensão. | 08/03/2026 | SC/PR | S | A inserção dessa linha de transmissão e do restante dos equipamentos da subestação 525/230/138 kV Joinville Sul melhora o atendimento ao mercado de Santa Catarina no horizonte de médio/longo prazo, visando especialmente as regiões Norte do Estado e Vale do Itajaí.
NEOENERGIA VALE DO ITAJAÍ TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | Linha de transmissão, LT 525 kV ITAJAI 2 / JOINVILLE SUL C 1, com 77,3 de extensão. | 08/03/2026 | SC | S | A inserção dessa linha de transmissão e do restante dos equipamentos da subestação 525/230/138 kV Joinville Sul melhora o atendimento ao mercado de Santa Catarina no horizonte de médio/longo prazo, visando especialmente as regiões Norte do Estado e Vale do Itajaí.
NEOENERGIA VALE DO ITAJAÍ TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | Reator, RT 525 kV 150 Mvar JOINVILLE SUL 3. | 08/03/2026 | SC | S | A inserção desse equipamento melhora o atendimento ao mercado de Santa Catarina no horizonte de médio/longo prazo, visando especialmente as regiões Norte do Estado e Vale do Itajaí.
Observações