## Plan1
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 17534.59 | 16397.482 | 1137.108 | 18:40:00
COSR-N | 38994.4 | 36920.852 | 2073.548
COSR-SE | 35590.55 | 33037.281 | 2553.269
COSR-S | 12059.95 | 10959.214 | 1100.736
SIN | 104179.49 | 97314.829 | 6864.661
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.