## Plan1
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 23019.72 | 22518.898 | 500.822 | 18:26:00
COSR-N | 37536.59 | 34183.586 | 3353.004
COSR-SE | 36639.09 | 32613.877 | 4025.213
COSR-S | 10919.05 | 9560.625 | 1358.425
SIN | 108114.45 | 98876.986 | 9237.464
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.