## Plan1
Integração de Novos Equipamentos e Linhas de Transmissão no SIN
Agente Proprietário | Equipamento | Data | Estado | Região | Reflexo para o SIN
ISA ENERGIA BRASIL S.A. | Linha de transmissão, LT 500 kV CAPELINHA 3 / G.VALADARES 6 C 1 MG (), com 141,00 km de extensão. | 07/05/2026 | MG | SE | A entrada em operação desse equipamento contribui para a confiabilidade e desempenho do Sistema Interligado Nacional.
ISA ENERGIA BRASIL S.A. | Linha de transmissão, LT 500 kV CAPELINHA 3 / G.VALADARES 6 C 2 MG (), com 141,00 km de extensão. | 07/05/2026 | MG | SE | A entrada em operação desse equipamento contribui para a confiabilidade e desempenho do Sistema Interligado Nacional.
ISA ENERGIA BRASIL S.A. | Reator, RT 500 kV 180 Mvar CAPELINHA 3 10 MG (RE-10) | 07/05/2026 | MG | SE | A entrada em operação desse equipamento contribui para a confiabilidade e desempenho do Sistema Interligado Nacional.
ISA ENERGIA BRASIL S.A. | Reator, RT 500 kV 180 Mvar CAPELINHA 3 9 MG (RE-9) | 07/05/2026 | MG | SE | A entrada em operação desse equipamento contribui para a confiabilidade e desempenho do Sistema Interligado Nacional.
ISA ENERGIA BRASIL S.A. | Linha de transmissão, LT 500 kV JANAUBA 6 / CAPELINHA 3 C 1 MG (), com 233,00 km de extensão. | 07/05/2026 | MG | SE | A entrada em operação desse equipamento contribui para a confiabilidade e desempenho do Sistema Interligado Nacional.
ISA ENERGIA BRASIL S.A. | Linha de transmissão, LT 500 kV JANAUBA 6 / CAPELINHA 3 C 2 MG (), com 233,00 km de extensão. | 07/05/2026 | MG | SE | A entrada em operação desse equipamento contribui para a confiabilidade e desempenho do Sistema Interligado Nacional.
Observações