## Plan1
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 25073.11 | 17568.166 | 7504.944 | 18:41:00
COSR-N | 63597.11 | 35105.199 | 28491.911
COSR-SE | 57421.1 | 33242.359 | 24178.741
COSR-S | 21677.41 | 11312.13 | 10365.28
SIN | 167768.73 | 97227.854 | 70540.876
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.