## Plan1
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 19306.81 | 18447.631 | 859.179 | 18:33:00
COSR-N | 36940.83 | 32895.258 | 4045.572
COSR-SE | 32741.48 | 29529.703 | 3211.777
COSR-S | 15684.84 | 15134.022 | 550.818
SIN | 104673.96 | 96006.614 | 8667.346
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.