## Plan1
Integração de Novos Equipamentos e Linhas de Transmissão no SIN
Agente Proprietário | Equipamento | Data | Estado | Região | Reflexo para o SIN
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DE MINAS GERAIS S.A | Transformador, TR 500 / 345 kV Nova Ponte TF1, com 300 MVA. | 16/06/2024 | MG | SE | A inserção desse equipamento, associada às obras na Rede de Distribuição da CEMIG Distribuição S.A. visam reduzir a perda de carga por subtensão na rede de distribuição da região na contingência do transformador da SE São Gotardo 2 345/138/13,8 kV ou do transformador defasador 138/138 kV da SE São Gotardo 2.
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DE MINAS GERAIS S.A | Transformador, TR 500 / 345 kV Nova Ponte TF2, com 300 MVA. | 16/06/2024 | MG | SE | A inserção desse equipamento, associada às obras na Rede de Distribuição da CEMIG Distribuição S.A. visam reduzir a perda de carga por subtensão na rede de distribuição da região na contingência do transformador da SE São Gotardo 2 345/138/13,8 kV ou do transformador defasador 138/138 kV da SE São Gotardo 2.
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DE MINAS GERAIS S.A | Transformador, TR 500 / 345 kV Uberlância 10 TF6, com 300 MVA. | 16/06/2024 | MG | SE | A inserção desse equipamento, associada às obras na Rede de Distribuição da CEMIG Distribuição S.A. visam reduzir a perda de carga por subtensão na rede de distribuição da região na contingência do transformador da SE São Gotardo 2 345/138/13,8 kV ou do transformador defasador 138/138 kV da SE São Gotardo 2.
NEOENERGIA ITABAPOANA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | Linha de transmissão, LT 500 kV CAMPOS 2 / MUTUM C1, com 239 km de extensão. | 18/06/2024 | RJ/MG | SE | A inserção dessa linha de transmissão reforça o sistema de 500 kV para o escoamento da energia eólica excedente da região Nordeste para o Espirito Santo.
ARGO V TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A | Transformador, TR 500 / 230 kV MORRO CHAPEU II T6, com 900 MVA. | 19/06/2024 | BA | NE | A inserção desse equipamento aumenta a confiabilidade do atendimento das cargas conectadas na subestação.
Observações
15/06/2024 - Não houve integração de novos equipamentos e linhas de transmissão neste dia.<br />17/06/2024 - Não houve integração de novos equipamentos e linhas de transmissão neste dia.<br />20/06/2024 - Não houve integração de novos equipamentos e linhas de transmissão neste dia.<br />21/06/2024 - Não houve integração de novos equipamentos e linhas de transmissão neste dia.<br />