## Índice
Sistema de Divulgação do Resultado da Operação - SDRO
Boletim Semanal da Operação |  | BSO - 25/01/2025 a 31/01/2025
ÍNDICE
Balanço de Energia
1. | Balanço de Energia - Semanal
Produção de Energia
2. | Produção Semanal
3. | Produção Hidráulica por Usina
4. | Produção Térmica por Usina
5. | Produção Eólica por Usina
6. | Produção Solar por Usina
7. | Motivo do Despacho Semanal
Carga e Demanda
8. | Carga Própria de Energia
9. | Demanda Máxima
Integração de Novos Equipamentos e Ocorrências no SIN
10. | Integração de Novos Equipamentos
11. | Principais Ocorrências no SIN
Hidrologia
12. | Grandezas Hidroenergéticas
13. | Situação das Principais Bacias

## 01-Balanço de Energia
Balanço de Energia Semanal
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 53938.1955 | 52942.5272 | 61.84%
| Itaipu Binacional | 8009.5238 | 8027.4838 | 9.377%
| Termo Nuclear | 1959.06 | 1891.91 | 2.21%
| Termo Convencional | 5221.8656 | 5168.2521 | 6.037%
| Eólica | 6410.9602 | 7727.6916 | 9.027%
| Solar | 9422.7805 | 9852.3441 | 11.51%
| Total SIN | 84962.3855 | 85610.2088 | 100%
| Intercâmbio Internacional | 64.65 | 269.53
| Carga (*) | 84897.7427 | 85340.6799
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 84.63% | 11792.4855 | 11761.4196 | Hidro | 24.05% | 3256.1606 | 3331.756
|  | Termo | 11.13% | 1551.3161 | 1522.6296 | Termo | 2.8% | 379.0332 | 378.3483
|  | Eólica | 0.9366% | 130.5144 | 159.9821 | Eólica | 51.79% | 7011.5494 | 5759.8681
|  | Solar | 3.3% | 459.8835 | 459.8835 | Solar | 21.36% | 2891.3099 | 2786.8037
|  | Total | 100% | 13934.1995 | 13903.9148 | Total | 100% | 13538.0531 | 9469.9724
|  | Carga (*) |  | 6817.6818 | 1721.487 | Carga (*) |  | 12862.4594 | 7910.9807
|  | Exportação N |  | 6227.4554 | 6091.2139 | Importação NE |  | -479.9196 | -2172.8977
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 2932.8826 | 2912.3512 | Hidro | 74.82% | 28124.8116 | 28625.4366
|  | 60 Hz |  | 5094.6012 | 5097.1726 | Termo | 6.58% | 2473.3396 | 2561.599
|  | Total |  | 8027.4838 | 8009.5238 | Nuclear | 5.033% | 1891.91 | 1959.06
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 8027.4838 | 8009.5238 | Eólica | 0.01622% | 6.0955 | 6.0955
[6 empty] | Solar | 13.55% | 5094.2558 | 4769.1983
[6 empty] | Total | 100% | 37590.4126 | 37921.3895
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Carga (*) |  | 48691.9521 | 55625.9852
|  | Importação |  | Exportação |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | -6707.3749 | -8264.1116
Paraguai
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | Sul
| Uruguai |  |  |  |  | Hidro | 78.03% | 9769.0694 | 10219.5832
| Melo | 0 | 0 | 178.35 | 15.7 | Termo | 6.107% | 764.5631 | 759.2887
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | Eólica | 4.629% | 579.5323 | 485.0145
| Argentina |  |  |  |  | Solar | 11.24% | 1406.895 | 1406.895
| Garabi I | 0 | 0 | 91.18 | 48.95 | Total | 100% | 12520.0599 | 12870.7814
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0 | Carga (*) |  | 16968.5866 | 19639.2897
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0 | Intercâmbio S/SE |  | -3371.9701 | -3416.5756
| Total | 0 | 0 | 269.53 | 64.65
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | -269.53 | -64.65
(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária

## 02-Produção
Produção Semanal
Valores - MWmed
Subsistema | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar | Total
Sul | 10219.5832 | 759.2887 | 485.0145 | 1406.895 | 12870.7814
| 9769.0694 | 764.5631 | 579.5323 | 1406.895 | 12520.0599
Sudeste Centro-Oeste | 28625.4366 | 4520.659 | 6.0955 | 4769.1983 | 37921.3895
| 28124.8116 | 4365.2496 | 6.0955 | 5094.2558 | 37590.4126
Norte | 11761.4196 | 1522.6296 | 159.9821 | 459.8835 | 13903.9148
| 11792.4855 | 1551.3161 | 130.5144 | 459.8835 | 13934.1995
Nordeste | 3331.756 | 378.3483 | 5759.8681 | 2786.8037 | 12256.7761
| 3256.1606 | 379.0332 | 7011.5494 | 2891.3099 | 13538.0531

## 03-Geração Hidráulica Usina
Produção Hidráulica Semanal Acumulada
Subsistema | GWh na Semana | GWh acum. no Mês até a Semana | GWh acum. no Ano até a Semana
Norte | 1981.14 | 8242.01 | 8242.01
Nordeste | 547.03 | 2557.27 | 2557.27
Sul | 1641.2 | 7143.21 | 7143.21
Sudeste/Centro-Oeste | 4724.97 | 20598.42 | 20598.42
Itaipu | 1348.62 | 5084.01 | 5084.01
Sistema Interligado Nacional | 10242.96 | 43624.92 | 43624.92
Subsistema | MWmed na Semana | MWmed no Mês até a Semana | MWmed no Ano até a Semana
Norte | 11792.4855 | 11077.9732 | 11077.9732
Nordeste | 3256.1606 | 3437.1963 | 3437.1963
Sul | 9769.0694 | 9601.0865 | 9601.0865
Sudeste/Centro-Oeste | 28124.8116 | 27686.0452 | 27686.0452
Itaipu | 8027.4838 | 6833.3412 | 6833.3412
Sistema Interligado Nacional | 60970.011 | 58635.6425 | 58635.6425
Produção Hidráulica Semanal por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
14 DE JULHO | RSUHQJ | 17.36 | 21.29 | 22.64
AGUA VERMELHA | SPAGV | 769.09 | 708.86 | -7.83
AIMORES | MGAIMO | 159.67 | 159.46 | -0.13
AMADORAGUIAR1 | MGCPB1 | 88.45 | 91.68 | 3.65
AMADORAGUIAR2 | MGCPB2 | 82.37 | 84.87 | 3.04
ANTA | RJUHAT | 0 | 0 | 0
APOLONIO SALES | BAUAS | 16.19 | 12.46 | -23.04
BAGUARI | MGUBAG | 83.85 | 85.88 | 2.42
BALBINA | AMBA | 50 | 53.97 | 7.94
BARIRI | SPBAR | 107.19 | 108.76 | 1.46
BARRA BRAUNA | MGBBRA | 24 | 24.6 | 2.5
BATALHA | GOUSBL | 48.57 | 48.31 | -0.54
BELO MONTE | PABM | 6923.66 | 6945.32 | 0.31
BENTO MUNHOZ | PRGBM | 1167.75 | 1031.59 | -11.66
C. DOURADA | GOUCD | 277.29 | 245.32 | -11.53
C.CALDEIRAO | APUCCA | 102.72 | 109.57 | 6.67
CACONDE | SPCAC | 34 | 34.63 | 1.85
CAMARGOS | MGCAMA | 20 | 21.53 | 7.65
CANA BRAVA | GOUHCB | 162.11 | 163.77 | 1.02
CANOAS I | SPCNO1 | 42.42 | 46.61 | 9.88
CANOAS II | SPCNO2 | 33.79 | 37.4 | 10.68
CAPIVARA | SPCPV | 444.7 | 431.15 | -3.05
CASTRO ALVES | RSUHCA | 35.45 | 40.16 | 13.29
CHAVANTES | SPCHV | 110 | 115.32 | 4.84
COLIDER | MTCLR | 273.51 | 275.65 | 0.78
CORUMBA | GOUSCB | 343.14 | 340.52 | -0.76
CORUMBA III | GOUCB3 | 86.46 | 84.87 | -1.84
CORUMBA IV | GOUCB4 | 113.1 | 114.93 | 1.62
CURUA-UNA | PACRU | 19.14 | 20.34 | 6.27
DARDANELOS | MTDA | 260.91 | 250.34 | -4.05
E.CUNHA | SPEUC | 54.43 | 58.5 | 7.48
ESPORA | GOUHES | 12.14 | 12.52 | 3.13
ESTREITO | TOUHET | 511.29 | 491.65 | -3.84
FERREI.GOMES | APFGO | 128.38 | 123.45 | -3.84
FONTES NOVA | RJFTN | 68.29 | 77.93 | 14.12
FUNDAO | PRFND | 108.59 | 101.9 | -6.16
FUNIL | RJUSFL | 70.71 | 71.09 | 0.54
FUNIL GRANDE | MGFUNI | 104.18 | 120.39 | 15.56
FURNAS | MGUSFU | 130.95 | 142.48 | 8.8
G.JOSE RICHA | PRSCX | 800.4 | 803.24 | 0.35
GUAPORE | MTUGUA | 48.36 | 51.57 | 6.64
GUILMA AMORIM | MGGUIL | 52.07 | 64.11 | 23.12
H.BORDEN EXT | SPHBE | 55.43 | 45.06 | -18.71
H.BORDEN SUB | SPHBS | 31.64 | 28.75 | -9.13
IBITINGA | SPIBI | 108.3 | 106.7 | -1.48
IGARAPAVA | MGIGAR | 63.48 | 65.55 | 3.26
ILHA POMBOS | RJILH | 70.06 | 133.58 | 90.67
ILHA SOLTEIRA | SPILS | 1763.35 | 1716.16 | -2.68
IRAPE-US | MGIRAP | 143.29 | 148.75 | 3.81
ITAIPU 50 HZ | PYIT50 | 2912.35 | 2932.88 | 0.7
ITAIPU 60 HZ | PRIT60 | 5097.17 | 5094.6 | -0.05
ITAPEBI US | BAUIT1 | 178.48 | 165.32 | -7.37
ITAUBA | RSUITA | 110.24 | 103.2 | -6.39
ITIQUIRA I | MTUIQ1 | 49.22 | 47.86 | -2.76
ITIQUIRA II | MTUIQ2 | 0 | 0 | 0
ITUMBIARA | MGUSIM | 723.48 | 625.3 | -13.57
ITUTINGA-US | MGITUT | 24.32 | 25.68 | 5.59
JACUI | RSUJAC | 0 | 0 | 0
JAGUARA | MGJGUS | 140.3 | 142.34 | 1.45
JAGUARI | SPJAG | 1 | 1.56 | 56
JLM.G.PEREIRA | GOFRCL | 49.76 | 50.99 | 2.47
JUPIA | SPJUP | 1034.97 | 998.47 | -3.53
JURUMIRIM | SPJUR | 65.74 | 67.26 | 2.31
L.C.BARRETO | SPUSLB | 177.75 | 190.15 | 6.98
LAJEADO | TOLAJ | 477.69 | 438.06 | -8.3
LIMOEIRO | SPLMO | 16.57 | 18.24 | 10.08
M. MORAES | MGUSMM | 122.51 | 130.56 | 6.57
MANSO | MTUSMS | 59.74 | 60.55 | 1.36
MARIMBONDO | MGUSMR | 672.75 | 623.51 | -7.32
MIRANDA | MGMIRA | 106.61 | 108.36 | 1.64
N.AVANHANDAVA | SPNAV | 203.21 | 203.56 | 0.17
NEY BRAGA | PRSGD | 1025.62 | 1037.59 | 1.17
NILO PECANHA | RJNLP | 271.67 | 293.72 | 8.12
NOVA PONTE | MGNPON | 105.89 | 106.33 | 0.42
OURINHOS | SPORI | 19 | 16.77 | -11.74
P. AFONSO I | BAUSU | 0 | 0 | 0
P. AFONSO II | BAUSD | 0 | 0.13 | 0
P. AFONSO III | BAUST | 66.35 | 57.34 | -13.58
P. AFONSO IV | BAUSQ | 921.51 | 891.81 | -3.22
P. COLOMBIA | MGUSCL | 142.86 | 148.3 | 3.81
P. PRIMAVERA | SPPPR | 1108.29 | 1094.73 | -1.22
P.DO CAVALO | BAUCV | 40.24 | 41.04 | 1.99
PARAIBUNA | SPPAR | 10 | 9.92 | -0.8
PARANATINGA 2 | MTPRTD | 26.83 | 0 | -100
PASSO REAL | RSUPRE | 53.78 | 49.19 | -8.53
PASSO S JOAO | RSUHPJ | 23.27 | 19 | -18.35
PCH BOCAIUVA | MTBOC | 18.17 | 0 | -100
PCH CANASTRA | RSUCAN | 0 | 0 | 0
PCH LAJARI | MTLAJ | 9.43 | 0 | -100
PCH MOSQUITAO | GOMTAO | 29.02 | 0 | -100
PCH QUEIXADA | GOQXD | 18.29 | 0 | -100
PCH SACRE 2 | MTSA2 | 29.15 | 0 | -100
PCH VERDE 08 | GOUV8 | 17.78 | 0 | -100
PCH YPE | GOYPE | 0 | 0 | 0
PEIXE ANGICAL | TOUHPA | 254.19 | 223.19 | -12.2
PEREIRA PASSO | RJPPS | 38.93 | 44.48 | 14.26
PICADA | MGPCDA | 42.71 | 42.76 | 0.12
PIRAJU | SPPJU | 58.01 | 56.5 | -2.6
PONTE PEDRA | MTPP | 117.62 | 122.31 | 3.99
PORTO ESTRELA | MGPORT | 60.73 | 63.96 | 5.32
PROMISSAO | SPPRO | 154.99 | 156.46 | 0.95
QUEIMADO | MGQMDO | 35.77 | 37.82 | 5.73
RETIRO BAIXO | MGUHRB | 41.23 | 41.02 | -0.51
RISOLETANEVES | MGUHEC | 57.35 | 85.5 | 49.08
ROSAL | ESRSL | 53.45 | 53.33 | -0.22
ROSANA | SPROS | 210.06 | 214.18 | 1.96
S.DO FACAO | GOUHSF | 58.83 | 59.49 | 1.12
S.R.VERDINHO | GOSV | 55.75 | 61.06 | 9.52
SA CARVALHO | MGSCAR | 52.07 | 54.79 | 5.22
SALTO | GOST | 64.63 | 66.34 | 2.65
SALTO GRANDE MG | MGSGRA | 74.83 | 76.65 | 2.43
SALTO GRANDE SP | SPSAG | 34.82 | 37.54 | 7.81
SALTO PILAO | SCUHSP | 145.7 | 120.18 | -17.52
SANTA BRANCA | RJSBRA | 9 | 9.43 | 4.78
SANTO ANTONIO | ROUSSN | 3072.11 | 2958.17 | -3.71
SAO DOMINGOS | PRUHSD | 30.95 | 30.85 | -0.32
SAO JOSE | RSUSJO | 18.24 | 19.15 | 4.99
SAO LOURENCO | MTSLRO | 26.94 | 0 | -100
SAO MANOEL | MTUSMA | 581.71 | 577.92 | -0.65
SAO SALVADOR | TOUHSA | 105.42 | 104.39 | -0.98
SAO SIMAO-US | MGSSUS | 1312.22 | 1273.73 | -2.93
SIMPLICIO | RJUSSI | 193.81 | 181.08 | -6.57
SOBRAGI | MGSOBR | 46.12 | 45.05 | -2.32
STA. CLARA PR | PRSCL | 107.25 | 103.96 | -3.07
STA.CLARA-MG | MGSCLA | 22.11 | 26.04 | 17.77
STO.ANT.JARI | APSAJ | 161.29 | 197.42 | 22.4
TAQUARUCU | SPTAQ | 220.12 | 220.61 | 0.22
TELES PIRES | MTUHTP | 1751.7 | 1749.5 | -0.13
THEO C SANTIAGO | MGEMBO | 94.5 | 105.88 | 12.04
TRES IRMAOS | SPTRI | 344.29 | 347.18 | 0.84
TRES MARIAS | MGTMAR | 140.97 | 145.19 | 2.99
U.BARRAGRANDE | SCUHBG | 435.45 | 365.82 | -15.99
U.C NOVOS | SCUHCN | 399.79 | 369.35 | -7.61
U.D.FRANCISCA | RSUDFR | 57.01 | 50.17 | -12
U.FOZ CHAPECO | RSUHFC | 375.01 | 345.23 | -7.94
U.ITA | SCUHIT | 651.29 | 622.94 | -4.35
U.MACHADINHO | SCUHMA | 576.67 | 585.49 | 1.53
U.MASCARENHAS | ESMASC | 127.6 | 139.35 | 9.21
U.MONTE CLARO | RSUHMC | 18.72 | 30.65 | 63.73
U.PASSO FUNDO | RSUHPF | 199.86 | 195.82 | -2.02
U.QUEB.QUEIXO | SCUQQX | 67.26 | 69.03 | 2.63
U.S.OSORIO | PRUHSO | 802.74 | 780.4 | -2.78
U.S.SANTIAGO | PRUHSS | 1298.9 | 1233.44 | -5.04
U.SOBRADINHO | BAUSB | 260 | 261.23 | 0.47
UB.ESPERANCA | PIUBE | 179.31 | 179.91 | 0.33
UH BAIXO IGUACU | PRUHBI | 230.8 | 194.26 | -15.83
UH BARRA BONITA | SPBAB | 53.8 | 54.64 | 1.56
UH BCOQUEIROS | GOUHBC | 64.01 | 65.75 | 2.72
UHE CACU | GOCACU | 45.71 | 46.84 | 2.47
UHE GARIBALDI | SCGAR | 64.64 | 61.49 | -4.87
UHE JAYME CANET | PRUHMU | 349.29 | 358.72 | 2.7
UHE JIRAU | ROUHJI | 3088.12 | 3054.08 | -1.1
UHE MONJOLINHO | RSUHMO | 57.79 | 56.78 | -1.75
UHE PARANAPANEM | SPPARA | 28 | 28.56 | 2
UHE PIMENTAL | PAPI | 229.43 | 225.9 | -1.54
UHE RONDON II | ROUHRD | 56.57 | 57.5 | 1.64
UHE S.DA MESA | GOUSSM | 311.43 | 307.44 | -1.28
UHE SAMUEL | ROSU | 148.27 | 157.36 | 6.13
UHE SAO ROQUE | SCUHSR | 64.65 | 61.93 | -4.21
UHE SINOP | MTSI | 278.23 | 280.62 | 0.86
US. L.GONZAGA | PEULG | 465.34 | 434.83 | -6.56
US. TUCURUI | PATU | 3486.76 | 3475.94 | -0.31
US.COA.NUNES | APCN | 72 | 72.19 | 0.26
US.SUICA | ESUSSU | 30.14 | 29.76 | -1.26
USI JAURU | MTUJAU | 62.96 | 65.19 | 3.54
USI PAR.SOUZA | PRGPSU | 217.35 | 208.64 | -4.01
USI S APIACAS | MTUSAC | 45 | 44.8 | -0.44
USINA XINGO | ALUXG | 1070.21 | 1077.96 | 0.72
VOLTA GRANDE | MGVGRA | 110.83 | 115.37 | 4.1
PEQ APSAJ HID | APSAJ_PQ | 0 | 0 | 0
PEQ PRGJC HID | PRGJC_PQ | 0 | 0 | 0
PEQ SCGAR HID | SCGAR_PQ | 0 | 0 | 0
PQU ALPEAL HID | ALPEAL_H | 0.29 | 0.29 | 0
PQU ALPEPE HID | ALPEPE_H | 2.71 | 2.71 | 0
PQU BAOEBA HID | BAOEBA_H | 36.96 | 36.96 | 0
PQU BAOETO HID | BAOETO_H | 63.16 | 63.16 | 0
PQU BASEBA HID | BASEBA_H | 31 | 31 | 0
PQU CEPB HID | CEPB_H | 0 | 0 | 0
PQU DFDF HID | DFDF_H | 22.43 | 22.43 | 0
PQU DFGO HID | DFGO_H | 86.93 | 86.93 | 0
PQU ESES HID | ESES_H | 195.32 | 195.32 | 0
PQU GOGO HID | GOGO_H | 122.05 | 122.05 | 0
PQU MGGO HID | MGGO_H | 44.11 | 44.11 | 0
PQU MGMG HID | MGMG_H | 646.28 | 646.28 | 0
PQU MSGO HID | MSGO_H | 22.16 | 22.16 | 0
PQU MSMS HID | MSMS_H | 157.78 | 157.78 | 0
PQU MTGO HID | MTGO_H | 0 | 0 | 0
PQU MTMS HID | MTMS_H | 4 | 4 | 0
PQU MTMT HID | MTMT_H | 606.81 | 606.81 | 0
PQU MTPA HID | MTPA_H | 60.58 | 60.58 | 0
PQU PRPR HID | PRPR_H | 284.46 | 284.46 | 0
PQU PRSC HID | PRSC_H | 43.82 | 43.82 | 0
PQU RJES HID | RJES_H | 17.43 | 17.43 | 0
PQU RJMG HID | RJMG_H | 24.67 | 24.67 | 0
PQU RJRJ HID | RJRJ_H | 181.17 | 181.17 | 0
PQU ROMT HID | ROMT_H | 2 | 2 | 0
PQU RORO HID | RORO_H | 136.99 | 136.99 | 0
PQU RSRS HID | RSRS_H | 92.52 | 92.52 | 0
PQU SCRS HID | SCRS_H | 6.71 | 6.71 | 0
PQU SCSC HID | SCSC_H | 263.43 | 263.43 | 0
PQU SPMG HID | SPMG_H | 2 | 2 | 0
PQU SPSP HID | SPSP_H | 144.83 | 144.83 | 0
PQU TON HID | TON_H | 76.74 | 76.74 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO BOCA DO MONTE | 36 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO FAZENDA | 75 | 55.1 | 55.09 | -0.02
CONJUNTO HIDRELETRICO LAJEADO GRANDE | 38 | 30.04 | 37.49 | 24.8
CONJUNTO HIDRELETRICO PARECIS | 4 | 122.78 | 124.63 | 1.51
CONJUNTO HIDRELETRICO SANTA CABECA | 45 | 28.09 | 28.09 | 0

## 04-Geração Térmica Usina
Produção Térmica Semanal Acumulada
Subsistema | GWh na Semana | GWh acum. no Mês até a Semana | GWh acum. no Ano até a Semana
Norte | 260.62 | 1272.71 | 1272.71
Nordeste | 63.68 | 306.8 | 306.8
Sul | 128.45 | 334.08 | 334.08
Sudeste/Centro-Oeste | 733.36 | 2965.78 | 2965.78
Sistema Interligado Nacional | 1186.11 | 4879.37 | 4879.37
Subsistema | MWmed na Semana | MWmed no Mês até a Semana | MWmed no Ano até a Semana
Norte | 1551.3161 | 1710.6312 | 1710.6312
Nordeste | 379.0332 | 412.3688 | 412.3688
Sul | 764.5631 | 449.0376 | 449.0376
Sudeste/Centro-Oeste | 4365.2496 | 3986.2582 | 3986.2582
Sistema Interligado Nacional | 7060.1621 | 6558.2958 | 6558.2958
Produção Térmica Semanal por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ANGRA 1 | RJUSAN | 609.06 | 538.45 | -11.59
ANGRA 2 | RJUSA2 | 1350 | 1353.46 | 0.26
ALCON | ESUSAL | 0 | 0 | 0
APARECIDA | AMAA | 81.94 | 82.45 | 0.62
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 474.61 | 452.6 | -4.64
BBIOENERGIA | SPBBIO | 0 | 0 | 0
BELO JARDIM | ACBJ | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 0 | 0 | 0
CANOAS | RSUTCA | 0 | 0 | 0
CONQ. PONTAL | SPUCQP | 0 | 0 | 0
CRISTIANO ROCHA | AMCR | 66.47 | 67.43 | 1.44
CUIABA | MTUSCU | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 0 | 0 | 0
DO ATLANTICO | RJCSA | 346.8 | 238.91 | -31.11
GERAMAR I | MAGM1 | 0 | 0 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 0 | 0 | 0
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 0 | 0 | 0
KARKEY 13 | RJKR13 | 31.74 | 31.95 | 0.66
KARKEY 19 | RJKR19 | 0 | 0 | 0
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 0 | 0 | 0
MANAUARA | AMMA | 52.86 | 50.54 | -4.39
NO.FLUMINENSE | RJUTNF | 0 | 0 | 0
NOV.PIRATININGA | SPNPI | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 0 | 0 | 0
PARANAPANEMA | SPPRN | 0 | 0 | 0
PAULINIA VERDE | SPUTPV | 15 | 14.56 | -2.93
PETROLINA | PECEPT | 0 | 0 | 0
PONTA NEGRA | AMGE | 64 | 62.3 | -2.66
PORSUD I | RJPSD1 | 0 | 0 | 0
PORSUD II | RJPSD2 | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM II | CEUTPD | 0 | 0 | 0
PORTO SERGIPE I | SEUPS1 | 0 | 0 | 0
POTIGUAR | RNUPU | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 0 | 0 | 0
PROSPERIDADE 1 | BAUPR1 | 0 | 0 | 0
PROSPERIDADE 2 | BAUPR2 | 4 | 4.53 | 13.25
PROSPERIDADE 3 | BAUPR3 | 0 | 0 | 0
PROSPERIDADE 4 | BAUPR4 | 0 | 0 | 0
REFI ABREU LIMA | PEUTAL | 0.86 | 0 | -100
SANTA CRUZ | RJUSSC | 0 | 0 | 0
SEROPEDICA | RJUTEB | 0 | 0 | 0
TAMBAQUI | AMTA | 63 | 61.11 | -3
TERMOBAHIA | BAUTA | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 0 | 0 | 0
TERMONORTE II | ROTN2 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 0 | 0 | 0
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 0 | 0 | 0
TERMORIO | RJUTTR | 422.37 | 423.67 | 0.31
TRES LAGOAS | MSTLA | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A | SCUTLA | 10.79 | 10.24 | -5.1
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 126.49 | 129.03 | 2.01
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 330 | 331.29 | 0.39
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 76.26 | 146.99 | 92.75
U.PIRATININGA | SPPI | 0 | 0 | 0
U.POTIRENDABA | SPCRDO | 0 | 0 | 0
U.S.J.B.VISTA | SPSJBV | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 0 | 0 | 0
USI CAMPOS | RJUSCP | 0 | 0 | 0
UT DECASA | SPDCSA | 0 | 0.8 | 0
UT ERB CANDEI | BAUTCA | 3 | 3.93 | 31
UT MERIDIANO II | SPMER2 | 0 | 0 | 0
UT ONCA PINTADA | MSUTOP | 0 | 0 | 0
UT TERMOMACAE | RJUTME | 0 | 0.16 | 0
UT WILL. ARJONA | MSUTWI | 0 | 0 | 0
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 0 | 0 | 0
UT.IBIRITE | MGUTIB | 0 | 0 | 0
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 454.29 | 418.17 | -7.95
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA V | MAUTP5 | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 0 | 0 | 0
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 0 | 0 | 0
UT.XAVANTES | GOMAXA | 0 | 0 | 0
UTE B. BONITA I | PRBBOG | 0 | 0 | 0
UTE BERNECK | PRUTBE | 0 | 0 | 0
UTE BRACELL | SPUBRC | 33.99 | 0 | -100
UTE CAARAPO | MSUCAA | 0 | 0 | 0
UTE CACU I | GOUTCA | 0 | 0 | 0
UTE CAMACARI | PEUTCD | 0 | 0 | 0
UTE CARAMURU | GOUTCI | 0 | 7.08 | 0
UTE CGVE INNOVA | RSUTIN | 2.99 | 0 | -100
UTE CMPC | RSUTCM | 0 | 0 | 0
UTE COCAL 2 | SPUCO2 | 0 | 0 | 0
UTE CODORA | GOUCDR | 0 | 0 | 0
UTE CUBATAO | SPCUB | 110.46 | 114.64 | 3.78
UTE DA PEDRA | SPUTPD | 0 | 0 | 0
UTE ELDORADO BR | MSUEDB | 44.08 | 0 | -100
UTE FARTURA | SPFART | 0 | 0 | 0
UTE FS SORRISO | MTFSSR | 0 | 0 | 0
UTE GASA | SPGASA | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL I | BAUGU | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL II | BAUGD | 0 | 0 | 0
UTE GNA I | RJNVT | 0 | 0 | 0
UTE GNA II | RJGNA2 | 0 | 0 | 0
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 13 | 12.81 | -1.46
UTE ITUIUTABA | MGUTIT | 0 | 0 | 0
UTE JARAQUI | AMJA | 63 | 61.34 | -2.63
UTE MADEIRAS | SCCISF | 0 | 0 | 0
UTE MARLIM AZUL | RJMAE | 545.71 | 546.8 | 0.2
UTE MAUA 3 | AMCM | 397.51 | 397.99 | 0.12
UTE MERIDIANO I | SPMER1 | 0 | 0 | 0
UTE PAMPA SUL | RSUTPS | 250.42 | 250.43 | 0
UTE PECEM II | PEUTPM | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 0 | 0 | 0
UTE PIONEIRO | SPPION | 0 | 10.59 | 0
UTE POVOACAO 1 | ESPOV | 0 | 0 | 0
UTE QUATA | SPUTQT | 0 | 0 | 0
UTE SAO JOSE | SPUTSJ | 0 | 0 | 0
UTE SAO SEPE | RSUSSE | 0 | 0 | 0
UTE SEBAST. I | SPSEB1 | 0 | 0 | 0
UTE SEBAST. II | SPSEB2 | 0 | 0 | 0
UTE SIDE PECEM | CEUTCP | 182.7 | 183.06 | 0.2
UTE STA VITORIA | MGUTSV | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 0 | 0 | 0
UTE SUZANO | MAUSUZ | 202.55 | 202.26 | -0.14
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 0 | 0 | 0
UTE V CASTIL 2 | SPVCO2 | 0 | 0 | 0
UTE V CASTILHO | SPYVL | 0 | 0 | 0
UTE VALE PARANA | SPUVAP | 0 | 0 | 0
UTE VERACEL | BAUVCC | 85.43 | 85.15 | -0.33
UTE VIANA | ESUTEV | 0 | 0 | 0
UTE VIANA 1 | ESVIA | 0 | 0 | 0
UTR.BRILHANTE | MSRBRT | 0 | 23.45 | 0
VALE DO ACU | RNUJSP | 0 | 0 | 0
VALE S. SIMAO | MGUTVS | 0 | 0 | 0
P17 N | N_P17 | 0 | 0 | 0
P17 NE | NE_P17 | 0 | 0 | 0
P17 S | S_P17 | 0 | 0 | 0
P17 SE | SE_P17 | 0 | 0 | 0
PQU ALPEAL TERM | ALPEAL_T | 52.33 | 52.33 | 0
PQU ALPEPB TERM | ALPEPB_T | 4.29 | 4.29 | 0
PQU ALPEPE TERM | ALPEPE_T | 27 | 27 | 0
PQU BAOEBA TERM | BAOEBA_T | 0 | 0 | 0
PQU BASEBA TERM | BASEBA_T | 7 | 7 | 0
PQU BASESE TERM | BASESE_T | 10.14 | 10.14 | 0
PQU ESES TERM | ESES_T | 136.86 | 136.86 | 0
PQU GOGO TERM | GOGO_T | 1 | 1 | 0
PQU MAMA TERM - | MAMA_T | 0.74 | 0.74 | 0
PQU MGMG TERM | MGMG_T | 32.57 | 32.57 | 0
PQU MSMS TERM | MSMS_T | 0 | 0 | 0
PQU MTGO TERM | MTGO_T | 0 | 0 | 0
PQU MTMS TERM | MTMS_T | 0 | 0 | 0
PQU MTMT TERM | MTMT_T | 3.86 | 3.86 | 0
PQU PA TERM | PA_T | 0 | 0 | 0
PQU PBRNRN TERM | PBRNRN_T | 1.61 | 1.61 | 0
PQU PIPI TERM | PIPI_T | 0 | 0 | 0
PQU PRPR TERM | PRPR_T | 4.01 | 4.01 | 0
PQU RJRJ TERM | RJRJ_T | 8.71 | 8.71 | 0
PQU RSRS TERM | RSRS_T | 6.57 | 6.57 | 0
PQU SCSC TERM | SCSC_T | 7.14 | 7.14 | 0
PQU SPSP TERM | SPSP_T | 55.43 | 55.43 | 0
PQU TON TERM | TON_T | 0 | 0 | 0
CONJUNTO HID/TER CHAPADAO | 6 | 56.58 | 53.33 | -5.74
CONJUNTO TERMELETRICO BIO IPE | 115 | 6.43 | 24.89 | 287.09
CONJUNTO TERMELETRICO BRACELL | 237 | 39.64 | 53.12 | 34.01
CONJUNTO TERMELETRICO CACHOEIRA DOURADA | 7 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO DA MATA | 151 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO EDEIA | 8 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO FIBRIA | 107 | 111.38 | 111.28 | -0.09
CONJUNTO TERMELETRICO GUARANI TANABI | 160 | 21.78 | 17.51 | -19.61
CONJUNTO TERMELETRICO INTERLAGOS | 174 | 1 | 1.32 | 32
CONJUNTO TERMELETRICO IVINHEMA 2 | 176 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO JATAI | 9 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO KLABIN CELULOSE | 186 | 20.88 | 25.84 | 23.75
CONJUNTO TERMELETRICO QUIRINOPOLIS | 3 | 4.2 | 6.1 | 45.24
CONJUNTO TERMELETRICO RIO BRILHANTE | 34 | 0 | 0.01 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO RIO VERMELHO | 144 | 26.29 | 26.39 | 0.38
CONJUNTO TERMELETRICO VIRALCOOL CASTILHO | 225 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO VOTUPORANGA 2 | 239 | 0 | 0 | 0

## 05-Geração Eolica Usina
Produção Eólica Semanal Acumulada
Subsistema | GWh na Semana | GWh acum. no Mês até a Semana | GWh acum. no Ano até a Semana
Norte | 21.93 | 120.3 | 120.3
Nordeste | 1177.94 | 5275.22 | 5275.22
Sul | 97.36 | 476.35 | 476.35
Sudeste/Centro-Oeste | 1.02 | 3.13 | 3.13
Sistema Interligado Nacional | 1298.25 | 5875 | 5875
Subsistema | MWmed na Semana | MWmed no Mês até a Semana | MWmed no Ano até a Semana
Norte | 130.5144 | 161.6981 | 161.6981
Nordeste | 7011.5494 | 7090.3481 | 7090.3481
Sul | 579.5323 | 640.2549 | 640.2549
Sudeste/Centro-Oeste | 6.0955 | 4.201 | 4.201
Sistema Interligado Nacional | 7727.6916 | 7896.5022 | 7896.5022
Produção Eólica Semanal por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ALEGRIA II | RNUAD | 16.76 | 14.17 | -15.45
CONJUNTO EOLICO ACARAU II | 89 | 12.78 | 8.24 | -35.52
CONJUNTO EOLICO ACAUA | 212 | 19.51 | 23.9 | 22.5
CONJUNTO EOLICO AFONSO BEZERRA | 183 | 36.96 | 36.2 | -2.06
CONJUNTO EOLICO AGUA DOCE | 42 | 22.59 | 23.93 | 5.93
CONJUNTO EOLICO ANEMUS | 227 | 47.21 | 43.66 | -7.52
CONJUNTO EOLICO ARACATI II | 84 | 22.34 | 31.09 | 39.17
CONJUNTO EOLICO AREIA BRANCA | 82 | 10.91 | 9.34 | -14.39
CONJUNTO EOLICO ARIZONA | 150 | 38.79 | 50.36 | 29.83
CONJUNTO EOLICO ASA BRANCA | 24 | 20.48 | 25.58 | 24.9
CONJUNTO EOLICO ATLANTICA | 35 | 32.83 | 39.66 | 20.8
CONJUNTO EOLICO AVENTURA II | 159 | 24.68 | 32.52 | 31.77
CONJUNTO EOLICO BABILONIA | 119 | 37.35 | 40.02 | 7.15
CONJUNTO EOLICO BABILONIA CENTRO | 275 | 20.44 | 47.92 | 134.44
CONJUNTO EOLICO BABILONIA SUL | 210 | 88.46 | 136.01 | 53.75
CONJUNTO EOLICO BAIXA DO FEIJAO | 68 | 31.53 | 35.81 | 13.57
CONJUNTO EÓLICO BLOCO SUL | 72 | 30.93 | 38.87 | 25.67
CONJUNTO EOLICO BOM JARDIM DA SERRA | 43 | 6.79 | 11.41 | 68.04
CONJUNTO EOLICO BRISA POTIGUAR I | 47 | 24.96 | 33.93 | 35.94
CONJUNTO EOLICO BROTAS DE MACAUBAS | 85 | 40.06 | 32.03 | -20.04
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA I | 65 | 15.24 | 2.64 | -82.68
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA II | 66 | 13.33 | 15.58 | 16.88
CONJUNTO EOLICO CABEÇO PRETO II | 77 | 31.01 | 40.61 | 30.96
CONJUNTO EOLICO CACIMBAS | 110 | 26.99 | 25.05 | -7.19
CONJUNTO EOLICO CAETES II | 51 | 58.6 | 74.11 | 26.47
CONJUNTO EOLICO CAETITE | 58 | 15.13 | 15.56 | 2.84
CONJUNTO EOLICO CAETITE 123 | 11 | 11.43 | 8.71 | -23.8
CONJUNTO EOLICO CAETITE A | 49 | 9.24 | 7.52 | -18.61
CONJUNTO EOLICO CAETITE NORTE | 226 | 28.49 | 39.27 | 37.84
CONJUNTO EOLICO CAJU | 223 | 158.13 | 170.18 | 7.62
CONJUNTO EOLICO CALANGO 1 | 61 | 7.77 | 5.69 | -26.77
CONJUNTO EOLICO CALANGO 2 | 62 | 13.95 | 16.72 | 19.86
CONJUNTO EOLICO CALANGO 3 | 79 | 21.29 | 23.96 | 12.54
CONJUNTO EOLICO CAMPO DOS VENTOS | 69 | 16.48 | 20.77 | 26.03
CONJUNTO EOLICO CAMPO FORMOSO | 54 | 36.48 | 56.23 | 54.14
CONJUNTO EOLICO CAMPO LARGO | 284 | 61.78 | 79.06 | 27.97
CONJUNTO EOLICO CAMPO LARGO 2 | 283 | 81.24 | 114.16 | 40.52
CONJUNTO EOLICO CANUDOS I | 211 | 37.02 | 49.01 | 32.39
CONJUNTO EOLICO CARNAUBAS | 92 | 17.63 | 23.5 | 33.3
CONJUNTO EOLICO CASA NOVA II | 105 | 9.79 | 1.12 | -88.56
CONJUNTO EOLICO CERRO CHATO | 37 | 43.59 | 44.8 | 2.78
CONJUNTO EÓLICO CHAFARIZ NORTE | 178 | 23.5 | 31.39 | 33.57
CONJUNTO EOLICO CHAFARIZ SUL I | 177 | 21.35 | 37.76 | 76.86
CONJUNTO EÓLICO CHAFARIZ SUL II | 175 | 23.03 | 36.77 | 59.66
CONJUNTO EOLICO CHAPADA I | 53 | 21.13 | 38.78 | 83.53
CONJUNTO EOLICO CHAPADA II | 48 | 15.54 | 32.37 | 108.3
CONJUNTO EOLICO CHAPADA III | 57 | 22.89 | 40.07 | 75.05
CONJUNTO EOLICO CRISTAL | 102 | 29.65 | 33.67 | 13.56
CONJUNTO EOLICO CRISTALANDIA | 99 | 25.13 | 27.5 | 9.43
CONJUNTO EOLICO CUMARU | 170 | 46.04 | 48.63 | 5.63
CONJUNTO EOLICO CURRAL NOVO DO PIAUI II 230KV | 276 | 106.27 | 161.67 | 52.13
CONJUNTO EOLICO CURRAL NOVO DO PIAUI II 500KV | 259 | 46.12 | 86.31 | 87.14
CONJUNTO EOLICO CURVA DOS VENTOS | 14 | 7.75 | 9.65 | 24.52
CONJUNTO EOLICO CUTIA | 121 | 59.14 | 76.42 | 29.22
CONJUNTO EOLICO DELFINA | 103 | 37.47 | 46.47 | 24.02
CONJUNTO EOLICO DOS ARACAS | 10 | 13.64 | 22.89 | 67.82
CONJUNTO EOLICO FAISA | 93 | 20.42 | 19.18 | -6.07
CONJUNTO EOLICO FOLHA LARGA | 145 | 85.16 | 112.12 | 31.66
CONJUNTO EOLICO FOLHA LARGA SUL | 140 | 35.43 | 47.47 | 33.98
CONJUNTO EOLICO GAMELEIRA | 157 | 15.14 | 15.87 | 4.82
CONJUNTO EOLICO GENTIO DO OURO I | 60 | 59.34 | 56.58 | -4.65
CONJUNTO EOLICO GPEXPAN | 132 | 17.63 | 19.36 | 9.81
CONJUNTO EOLICO ICARAI | 83 | 20.09 | 10.05 | -49.98
CONJUNTO EOLICO IGAPORA II | 208 | 41.99 | 62.24 | 48.23
CONJUNTO EÓLICO IGAPORÃ III 500KV | 280 | 15 | 25.36 | 69.07
CONJUNTO EOLICO ITAREMA V | 59 | 32.27 | 12.88 | -60.09
CONJUNTO EOLICO JANDAIA | 142 | 23.44 | 31.08 | 32.59
CONJUNTO EOLICO JANDAIRA I | 189 | 19.12 | 23.26 | 21.65
CONJUNTO EOLICO JANDAIRA III | 241 | 13.25 | 12.52 | -5.51
CONJUNTO EOLICO JERUSALEM | 192 | 54.46 | 71.98 | 32.17
CONJUNTO EOLICO KAIROS | 271 | 16.82 | 28.13 | 67.24
CONJUNTO EOLICO LAGOA DO BARRO I | 235 | 30.96 | 52.48 | 69.51
CONJUNTO EOLICO LAGOA DOS BARROS | 90 | 54.45 | 79.49 | 45.99
CONJUNTO EOLICO LAGOA DOS VENTOS | 219 | 94.73 | 148.93 | 57.22
CONJUNTO EOLICO LARANJEIRAS | 130 | 88.27 | 66.2 | -25
CONJUNTO EOLICO LIVRAMENTO 3 | 258 | 22.88 | 28.69 | 25.39
CONJUNTO EOLICO MACACOS | 26 | 11.61 | 14.7 | 26.61
CONJUNTO EOLICO MANGUE SECO | 86 | 18.07 | 19.21 | 6.31
CONJUNTO EOLICO MARMELEIRO 2 | 76 | 63.33 | 73.65 | 16.3
CONJUNTO EOLICO MODELO | 28 | 9.85 | 12.86 | 30.56
CONJUNTO EOLICO MONTE DO RONCA | 147 | 46.76 | 51.19 | 9.47
CONJUNTO EOLICO MONTE VERDE | 201 | 110.39 | 133.22 | 20.68
CONJUNTO EOLICO MORRAO | 19 | 9.49 | 17.69 | 86.41
CONJUNTO EOLICO MORRO DO CHAPEU SUL | 109 | 60.76 | 71.2 | 17.18
CONJUNTO EOLICO MORRO DO CHAPEU SUL II | 230 | 112.65 | 129.77 | 15.2
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS | 29 | 7.22 | 28.09 | 289.06
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS II | 27 | 14.5 | 17.35 | 19.66
CONJUNTO EÓLICO MOSSORÓ II 230KV | 277 | 106.16 | 127.36 | 19.97
CONJUNTO EOLICO MUNDO NOVO | 254 | 22.74 | 30.49 | 34.08
CONJUNTO EOLICO NOVO HORIZONTE | 251 | 101.26 | 70.15 | -30.72
CONJUNTO EOLICO OESTE SERIDO | 245 | 64.72 | 77.35 | 19.51
CONJUNTO EOLICO OITIS | 195 | 69.71 | 122.7 | 76.01
CONJUNTO EOLICO OLHO DAGUA | 22 | 24.2 | 24.96 | 3.14
CONJUNTO EOLICO OUROLANDIA II | 246 | 150.43 | 182.08 | 21.04
CONJUNTO EOLICO PAPAGAIOS | 20 | 11.99 | 6.62 | -44.79
CONJUNTO EOLICO PARANATAMA | 55 | 69.85 | 82.99 | 18.81
CONJUNTO EÓLICO PAULINO NEVES | 91 | 159.98 | 130.51 | -18.42
CONJUNTO EOLICO PEDRA BRANCA | 50 | 28.74 | 32.03 | 11.45
CONJUNTO EOLICO PEDRA CHEIROSA | 95 | 10.88 | 5.83 | -46.42
CONJUNTO EÓLICO PELOURINHO | 73 | 10.52 | 11.88 | 12.93
CONJUNTO EÓLICO PINDAÍ II 230KV | 281 | 19.05 | 20.24 | 6.25
CONJUNTO EOLICO PITOMBEIRA | 125 | 25.94 | 20.31 | -21.7
CONJUNTO EOLICO QUINTA 138 KV | 39 | 34.58 | 37.59 | 8.7
CONJUNTO EOLICO QUINTA 69 KV | 40 | 17.33 | 20.8 | 20.02
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA | 30 | 25.91 | 32.3 | 24.66
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA V | 25 | 11.04 | 13.99 | 26.72
CONJUNTO EOLICO RIACHÃO | 88 | 20.93 | 25.09 | 19.88
CONJUNTO EOLICO RIO DO VENTO | 166 | 119.58 | 155.63 | 30.15
CONJUNTO EOLICO RIO DO VENTO EXPANSAO | 220 | 128.1 | 162.85 | 27.13
CONJUNTO EOLICO SANTA CLARA | 31 | 23.15 | 26.94 | 16.37
CONJUNTO EOLICO SANTA EUGENIA | 203 | 74.65 | 71.62 | -4.06
CONJUNTO EOLICO SANTA ROSA MUNDO NOVO | 165 | 38.8 | 47.31 | 21.93
CONJUNTO EOLICO SANTA ROSALIA | 74 | 49.46 | 46.37 | -6.25
CONJUNTO EOLICO SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 41 | 122.32 | 147.62 | 20.68
CONJUNTO EOLICO SANTO AGOSTINHO | 216 | 74.21 | 79.67 | 7.36
CONJUNTO EOLICO SANTO INACIO | 234 | 46.21 | 51.5 | 11.45
CONJUNTO EOLICO SAO BASILIO | 231 | 28.14 | 45.46 | 61.55
CONJUNTO EOLICO SAO CLEMENTE | 67 | 23.9 | 70.49 | 194.94
CONJUNTO EOLICO SÃO MIGUEL | 108 | 13.02 | 15.3 | 17.51
CONJUNTO EOLICO SAO ROQUE | 193 | 100.32 | 159.91 | 59.4
CONJUNTO EOLICO SERRA AZUL | 71 | 31.14 | 41.11 | 32.02
CONJUNTO EOLICO SERRA DA BABILONIA | 122 | 75.33 | 107.28 | 42.41
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 12 | 63 | 14.91 | 21.35 | 43.19
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 3 | 64 | 19.99 | 25.46 | 27.36
CONJUNTO EOLICO SERRA DO ASSURUA | 268 | 85.37 | 94.4 | 10.58
CONJUNTO EOLICO SERRA DO MATO | 204 | 15.55 | 14.88 | -4.31
CONJUNTO EOLICO SERRA DO MEL A | 172 | 99.67 | 107.48 | 7.84
CONJUNTO EOLICO SERRA DO MEL B | 167 | 81.4 | 90.84 | 11.6
CONJUNTO EOLICO SERRA DO MEL II A | 161 | 55.33 | 68.91 | 24.54
CONJUNTO EOLICO SERRA DO MEL II B | 162 | 61.72 | 72.35 | 17.22
CONJUNTO EOLICO SERRA DO SERIDO | 217 | 94.88 | 128.59 | 35.53
CONJUNTO EOLICO SERROTE A | 205 | 25.26 | 26.63 | 5.42
CONJUNTO EOLICO TACARATU | 232 | 13.72 | 18.14 | 32.22
CONJUNTO EOLICO TACARATU II | 182 | 15.65 | 19.92 | 27.28
CONJUNTO EOLICO TAIBA | 87 | 8.97 | 8.44 | -5.91
CONJUNTO EOLICO TAMBORIL II | 134 | 6.76 | 10.77 | 59.32
CONJUNTO EOLICO TANQUE NOVO | 238 | 19.7 | 23.48 | 19.19
CONJUNTO EOLICO TERRA SANTA | 154 | 16.83 | 19.52 | 15.98
CONJUNTO EOLICO TRAIRI | 52 | 31.13 | 25.69 | -17.48
CONJUNTO EOLICO TUCANO | 184 | 90.86 | 109.98 | 21.04
CONJUNTO EOLICO UMARI | 256 | 57.44 | 70.21 | 22.23
CONJUNTO EOLICO UMBURANAS | 127 | 82.98 | 109.2 | 31.6
CONJUNTO EOLICO UNIAO DOS VENTOS | 32 | 55.19 | 61.25 | 10.98
CONJUNTO EÓLICO VENTOS DA BAHIA | 260 | 87.55 | 107.54 | 22.83
CONJUNTO EOLICO VENTOS DE SAO VITOR | 202 | 67.04 | 47.76 | -28.76
CONJUNTO EOLICO VIAMAO 3 | 80 | 17.39 | 25.96 | 49.28
CVA_CTV ACARA I | CEECVA | 4.53 | 2.23 | -50.77
EO MALHADINHA I | CEEMAU | 10.23 | 8.75 | -14.47
EOL ALEGRIA I | RNUAU | 9.14 | 8.8 | -3.72
EOL CIDREIRA1 | RSUECI | 18.87 | 18.04 | -4.4
EOL ICARAIZINHO | CEUCZ | 10.37 | 6.07 | -41.47
EOL MIASSABA3 | RNUES3 | 5.83 | 12.62 | 116.47
EOL PRA FORMOSA | CEUFM | 16.84 | 9.41 | -44.12
EOL REI VENTO 1 | RNUERU | 10.88 | 10.87 | -0.09
EOL REI VENTO 3 | RNUERT | 9.79 | 11.29 | 15.32
EOL XANGRILA | RSUEXG | 7.17 | 7 | -2.37
PQU ALPEPE EOL | ALPEPE_E | 44.93 | 44.93 | 0
PQU BAOEBA EOL | BAOEBA_E | 31.36 | 31.36 | 0
PQU BASESE EOL | BASESE_E | 5 | 5 | 0
PQU CECE EOL | CECE_E | 24.13 | 24.13 | 0
PQU CEPB EOL | CEPB_E | 7.21 | 7.21 | 0
PQU CERN EOL | CERN_E | 3.81 | 3.81 | 0
PQU PBRNPB EOL | PBRNPB_E | 19.79 | 19.79 | 0
PQU PBRNRN EOL | PBRNRN_E | 26.2 | 26.2 | 0
PQU PIPI EOL | PIPI_E | 33.24 | 33.24 | 0
PQU PRPR EOL | PRPR_E | 0 | 0 | 0
PQU PRSC EOL | PRSC_E | 1.6 | 1.6 | 0
PQU RJRJ EOL | RJRJ_E | 6.1 | 6.1 | 0
PQU RSRS EOL | RSRS_E | 19.31 | 19.31 | 0
PQU SCSC EOL | SCSC_E | 0 | 0 | 0
VNT S.FERNANDO4 | RNESF4 | 0 | 14.59 | 0

## 06-Geração Solar Usina
Produção Solar Semanal Acumulada
Subsistema | GWh na Semana | GWh acum. no Mês até a Semana | GWh acum. no Ano até a Semana
Norte | 11.04 | 326.23 | 326.23
Nordeste | 69.39 | 2241.58 | 2241.58
Sul | 33.77 | 1224.08 | 1224.08
Sudeste/Centro-Oeste | 122.26 | 3874.63 | 3874.63
Sistema Interligado Nacional | 236.46 | 7666.53 | 7666.53
Subsistema | MWmed na Semana | MWmed no Mês até a Semana | MWmed no Ano até a Semana
Norte | 65.6976 | 438.4852 | 438.4852
Nordeste | 413.0443 | 3012.8827 | 3012.8827
Sul | 200.985 | 1645.2662 | 1645.2662
Sudeste/Centro-Oeste | 727.7508 | 5207.8401 | 5207.8401
Sistema Interligado Nacional | 1407.4777 | 10304.4741 | 10304.4741
Produção Solar Semanal por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
CONJUNTO FOTOVOLTAICO ABAIARA 230KV | 247 | 31.35 | 32.17 | 2.62
CONJUNTO FOTOVOLTAICO ACU III 230KV | 244 | 105.83 | 124.47 | 17.61
CONJUNTO FOTOVOLTAICO ALEX | 173 | 59.36 | 78.69 | 32.56
CONJUNTO FOTOVOLTAICO ARAXÁ | 222 | 17.08 | 16.52 | -3.28
CONJUNTO FOTOVOLTAICO ARINOS 2 500 KV | 250 | 224.52 | 270.31 | 20.39
CONJUNTO FOTOVOLTAICO ASSU SOL 500KV | 267 | 5.56 | 61.03 | 997.66
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BANABUIU 230KV | 248 | 54.02 | 62.14 | 15.03
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BARREIRAS II 500 KV | 269 | 79.47 | 99.99 | 25.82
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BELMONTE | 249 | 91.3 | 91.21 | -0.1
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BJL SOLAR | 113 | 5.78 | 2.86 | -50.52
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BOA HORA | 131 | 36.14 | 36.89 | 2.08
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BOA SORTE | 261 | 64.74 | 73.85 | 14.07
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BOM JESUS | 98 | 9.08 | 7.2 | -20.7
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BOM NOME 138KV | 263 | 15.4 | 16.26 | 5.58
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BRIGIDA | 163 | 26.93 | 26.71 | -0.82
CONJUNTO FOTOVOLTAICO CALCARIO | 124 | 28.43 | 37.65 | 32.43
CONJUNTO FOTOVOLTAICO CASTILHO | 221 | 45.22 | 51.1 | 13
CONJUNTO FOTOVOLTAICO CIRANDA | 224 | 51.26 | 58.71 | 14.53
CONJUNTO FOTOVOLTAICO DRACENA | 133 | 16.26 | 15.63 | -3.87
CONJUNTO FOTOVOLTAICO FLORESTA | 111 | 17.86 | 21.69 | 21.44
CONJUNTO FOTOVOLTAICO FRANCISCO SA | 187 | 20.16 | 25.51 | 26.54
CONJUNTO FOTOVOLTAICO FUTURA | 214 | 130.21 | 132.94 | 2.1
CONJUNTO FOTOVOLTAICO GILBUÉS II 500KV | 272 | 116.28 | 118.43 | 1.85
CONJUNTO FOTOVOLTAICO GUAIMBÉ | 114 | 25.84 | 25.8 | -0.15
CONJUNTO FOTOVOLTAICO HELIO VALGAS | 243 | 113.71 | 115.94 | 1.96
CONJUNTO FOTOVOLTAICO HORIZONTE MP | 112 | 14.34 | 11.19 | -21.97
CONJUNTO FOTOVOLTAICO ITUVERAVA | 94 | 35.04 | 27.72 | -20.89
CONJUNTO FOTOVOLTAICO JAÍBA 138 KV | 273 | 15.77 | 52.69 | 234.12
CONJUNTO FOTOVOLTAICO JAIBA 4 DIST | 156 | 29.97 | 33.73 | 12.55
CONJUNTO FOTOVOLTAICO JAIBA V | 253 | 114.05 | 132.11 | 15.84
CONJUNTO FOTOVOLTAICO JANAUBA | 197 | 267 | 353.81 | 32.51
CONJUNTO FOTOVOLTAICO JUAZEIRO SOLAR | 126 | 23.19 | 17.9 | -22.81
CONJUNTO FOTOVOLTAICO JUAZEIRO SOLAR 2 | 180 | 34.85 | 27.51 | -21.06
CONJUNTO FOTOVOLTAICO LAPA | 97 | 8.99 | 3.7 | -58.84
CONJUNTO FOTOVOLTAICO LAR DO SOL | 209 | 103.94 | 99.38 | -4.39
CONJUNTO FOTOVOLTAICO LAVRAS | 188 | 35.76 | 24.85 | -30.51
CONJUNTO FOTOVOLTAICO LUZIA | 200 | 20.98 | 16.36 | -22.02
CONJUNTO FOTOVOLTAICO MARANGATU | 252 | 75.66 | 68.45 | -9.53
CONJUNTO FOTOVOLTAICO MAURITI | 278 | 0 | 2.19 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO MONTE VERDE SOLAR | 242 | 45.18 | 47.86 | 5.93
CONJUNTO FOTOVOLTAICO NOVA OLINDA | 104 | 42.85 | 32.95 | -23.1
CONJUNTO FOTOVOLTAICO PARACATU | 128 | 67.93 | 66.71 | -1.8
CONJUNTO FOTOVOLTAICO PEDRANOPOLIS | 213 | 0 | 22.01 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO PEREIRA BARRETO | 168 | 78.91 | 80.88 | 2.5
CONJUNTO FOTOVOLTAICO PIRAPORA 2 | 101 | 66.87 | 71.43 | 6.82
CONJUNTO FOTOVOLTAICO RIBEIRO GONÇALVES | 255 | 38.82 | 20.79 | -46.45
CONJUNTO FOTOVOLTAICO RIO ALTO | 118 | 47.41 | 51.59 | 8.82
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SANTA LUZIA II 500 KV | 257 | 38.46 | 52.93 | 37.62
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SAO BASILIO | 236 | 37.07 | 32.4 | -12.6
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SÃO PEDRO | 120 | 6.71 | 3.75 | -44.11
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SERRA DO MATO | 240 | 21.32 | 19.09 | -10.46
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SERRA DO MEL C | 218 | 113.25 | 138.34 | 22.15
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SERTÃO SOLAR BARREIRAS | 138 | 13.05 | 17 | 30.27
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SIMPLICE | 264 | 5.61 | 19.78 | 252.58
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SOL DO CERRADO | 215 | 115.08 | 142.34 | 23.69
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SOL DO FUTURO | 129 | 13.46 | 15.74 | 16.94
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SOL DO SERTAO | 171 | 78.66 | 45.41 | -42.27
CONJUNTO FOTOVOLTAICO TACARATU | 233 | 1.11 | 0.96 | -13.51
CONJUNTO FOTOVOLTAICO TRES MARIAS 3 138KV | 270 | 10.37 | 16.49 | 59.02
CONJUNTO FOTOVOLTAICO UFV SJP | 141 | 32.26 | 29.23 | -9.39
CONJUNTO FOTOVOLTAICO VARZEA DA PALMA | 262 | 19.62 | 18.26 | -6.93
CONJUNTO FOTOVOLTAICO VISTA ALEGRE - JANAUBA | 266 | 164.35 | 221.17 | 34.57
MMGD SUDESTE N | SE_GD_N | 0 | 0 | 0
MMGD SUDESTE P | SE_GD_P | 0 | 0 | 0
PQU ACRAC MMGD | ACRAC_GD | 20.54 | 20.54 | 0
PQU ALPAL MMGD | ALPAL_GD | 159.11 | 159.11 | 0
PQU ALPEPE FOTV | ALPEPE_F | 6.35 | 6.35 | 0
PQU ALPPE MMGD | ALPPE_GD | 99.3 | 99.3 | 0
PQU BAOEBA FOTV | BAOEBA_F | 15.6 | 15.6 | 0
PQU BOEBA MMGD | BOEBA_GD | 59.52 | 59.52 | 0
PQU BSCAL MMGD | BSCAL_GD | 5.62 | 5.62 | 0
PQU BSSBA MMGD | BSSBA_GD | 228.36 | 228.36 | 0
PQU BSSES MMGD | BSSES_GD | 29.15 | 29.15 | 0
PQU CECE FOTOV | CECE_F | 0 | 0 | 0
PQU CECE MMGD | CECE_GD | 197.6 | 197.6 | 0
PQU CEPB FOTOV | CEPB_F | 25.81 | 25.81 | 0
PQU CEPB MMGD | CEPB_GD | 0 | 0 | 0
PQU CEPE MMGD | CEPE_GD | 0 | 0 | 0
PQU CERN MMGD | CERN_GD | 0 | 0 | 0
PQU DFDF MMGD | DFDF_GD | 84.86 | 84.86 | 0
PQU DFGO MMGD | DFGO_GD | 8.1 | 8.1 | 0
PQU ESES MMGD | ESES_GD | 176.23 | 176.23 | 0
PQU GOGO MMGD | GOGO_GD | 317.27 | 317.27 | 0
PQU MAMA MMGD | MAMA_GD | 120.64 | 120.64 | 0
PQU MATO MMGD | MATO_GD | 76.02 | 76.02 | 0
PQU MGMG FOTOV | MGMG_F | 20.58 | 20.58 | 0
PQU MGMG MMGD | MGMG_GD | 765.47 | 765.47 | 0
PQU MMAM MMGD | MMAM_GD | 30.33 | 30.33 | 0
PQU MMAP MMGD | MMAP_GD | 14.49 | 14.49 | 0
PQU MMPA MMGD | MMPA_GD | 3.09 | 3.09 | 0
PQU MSMS MMGD | MSMS_GD | 276.24 | 276.24 | 0
PQU MTMT FOTOV | MTMT_F | 0 | 0 | 0
PQU MTMT MMGD | MTMT_GD | 379.31 | 379.31 | 0
PQU PAPA MMGD | PAPA_GD | 180 | 180 | 0
PQU PATR MMGD | PATR_GD | 0 | 0 | 0
PQU PBRNRN FOTV | PBRNRN_F | 0 | 0 | 0
PQU PBRPB MMGD | PBRPB_GD | 65.02 | 65.02 | 0
PQU PBRRN MMGD | PBRRN_GD | 154.94 | 154.94 | 0
PQU PIPI FOTOV | PIPI_F | 14.23 | 14.23 | 0
PQU PIPI MMGD | PIPI_GD | 105.06 | 105.06 | 0
PQU PRMS MMGD | PRMS_GD | 17.88 | 17.88 | 0
PQU PRPR MMGD | PRPR_GD | 561.01 | 561.01 | 0
PQU RJRJ MMGD | RJRJ_GD | 213.35 | 213.35 | 0
PQU RORO MMGD | RORO_GD | 61.81 | 61.81 | 0
PQU RRRR MMGD | RRRR_GD | 13.85 | 13.85 | 0
PQU RSRS MMGD | RSRS_GD | 597.38 | 597.38 | 0
PQU SCSC FOTOV | SCSC_F | 1.07 | 1.07 | 0
PQU SCSC MMGD | SCSC_GD | 247.44 | 247.44 | 0
PQU SPMG MMGD | SPMG_GD | 1.57 | 1.57 | 0
PQU SPMS MMGD | SPMS_GD | 12.51 | 12.51 | 0
PQU SPSP FOTOV | SPSP_F | 1.19 | 1.19 | 0
PQU SPSP MMGD | SPSP_GD | 815.31 | 815.31 | 0
PQU TON FOTOV | TON_F | 0.92 | 0.92 | 0
UFV ASSU V | RNFVAE | 8.74 | 9.04 | 3.43

## 07-Motivo de Despacho Térmico
Motivo do Despacho Térmico
Valores - MWmed
Usina | Código ONS | Potência Instalada | Ordem de Mérito | Inflex. | Restrição Elétrica | Subst. Ordem de Mérito | Geração Fora de Mérito | Energia de Reposição | Garantia Energética | Export. | Reserva de Potência | Unit Commitment | Verificado
ANGRA 1 | RJUSAN | 640 | 511.81 | 534.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.45
ANGRA 2 | RJUSA2 | 1350 | 1240.23 | 1350.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.46
APARECIDA | AMAA | 166 | 52.88 | 74.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.45
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 530 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.49 | 452.6
CANDIOTA III | RSUTEC | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANOAS | RSUTCA | 248.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRISTIANO ROCHA | AMCR | 85.38 | 0 | 67.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.43
CUIABA | MTUSCU | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GERAMAR I | MAGM1 | 165.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 87.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KARKEY 13 | RJKR13 | 258.64 | 0 | 31.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.95
KARKEY 19 | RJKR19 | 115.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L O R MELO GNL | LORMU1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L O R MELO PCS | LORMU2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANAUARA | AMMA | 91.75 | 0 | 50.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.54
MARANHAO 4 P0 | PXUTM4 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARANHAO 4 P3 | P3UTM4 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARANHAO 4 P4 | P4UTM4 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARANHAO 5 P0 | PXUTM5 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARANHAO 5 P3 | P3UTM5 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARANHAO 5 P4 | P4UTM5 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO.FLU. P0 | NFDSNF | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO.FLU. P11 | NFP11 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO.FLU. P12 | NFP12 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO.FLU. P21 | NFP21 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO.FLU. P22 | NFP22 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOV.PIRATININGA | SPNPI | 374.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NV.VENECIA 2 P0 | PXUTNV | 178.21 | 0 | 146.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.99
NV.VENECIA 2 P3 | P3UTNV | 178.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P. PECEM I P0 | IWUTPC | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P. PECEM I P1 | IWPCP1 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARNAIBA 4 P0 | PXUTP4 | 56.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARNAIBA 4 P3 | P3UTP4 | 56.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARNAIBA 4 P4 | P4UTP4 | 56.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAULINIA VERDE | SPUTPV | 15.95 | 0 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.56
PETROLINA | PECEPT | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PONTA NEGRA | AMGE | 165.15 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3
PORSUD I | RJPSD1 | 115.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORSUD II | RJPSD2 | 78.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM II | CEUTPD | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO SERGIPE I | SEUPS1 | 1593.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTIGUAR | RNUPU | 53.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROSPERIDADE 1 | BAUPR1 | 28.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROSPERIDADE 2 | BAUPR2 | 37.44 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53
PROSPERIDADE 3 | BAUPR3 | 55.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA CRUZ | RJUSSC | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEROPEDICA | RJUTEB | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAMBAQUI | AMTA | 155.74 | 0 | 61.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.11
TERMOBAHIA | BAUTA | 185.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 49.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMONE P0 | UNTNP0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMONE P1 | UNTNP1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMONE P2 | UNTNP2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMONORTE II | ROTN2 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA P0 | UNPBP0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA P1 | UNPBP1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA P2 | UNPBP2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMORIO | RJUTTR | 989.2 | 0 | 55.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 277.95 | 423.67
TRES LAGOAS P0 | BPUTLA | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRES LAGOAS P1 | BPTLAP1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRES LAGOAS P12 | BPTLAP12 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRES LAGOAS P2 | BPTLAP2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRES LAGOAS P22 | BPTLAP22 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRES LAGOAS P31 | BPTLAP31 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRES LAGOAS P32 | BPTLAP32 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRES LAGOAS P41 | BPTLAP41 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRES LAGOAS P42 | BPTLAP42 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA P0 | ARCP0 | 484.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA P1 | ARCP1 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A 1 | TSU1LA | 80 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 8.45
U.JLACERDA-A 2 | TSU2LA | 110 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.79
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 220 | 0 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.95 | 0 | 0.53 | 129.03
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 330 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 0 | 316.54 | 331.29
U.N.VENECIA2 P4 | P4UTNV | 178.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.NV.VENECIA2P1 | PXNVP1 | 178.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.NV.VENECIA2P2 | PXNVP2 | 178.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 385.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA P0 | EUUTUR | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA P1 | EUURP1 | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
USI CAMPOS | RJUSCP | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT ERB CANDEI | BAUTCA | 16.79 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93
UT ONCA PINTADA | MSUTOP | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT TERMOMACAE | RJUTME | 922.62 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 169.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.IBIRITE P0 | BPUTIB | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.IBIRITE P11 | BPIBP1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.IBIRITE P12 | BPIBP12 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.IBIRITE P21 | BPIBP2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.IBIRITE P22 | BPIBP22 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.IBIRITE P31 | BPIBP31 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.IBIRITE P32 | BPIBP32 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.IBIRITE P41 | BPIBP41 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.IBIRITE P42 | BPIBP42 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 518.8 | 0 | 418.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.17
UT.MARANHAO 4P1 | PXM4P1 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 4P2 | PXM4P2 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 5P1 | PXM5P1 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 5P2 | PXM5P2 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA 4P1 | PXP4P1 | 56.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA 4P2 | PXP4P2 | 56.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA V | MAUTP5 | 365.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 360.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.XAVANTES | GOMAXA | 53.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE ATLANTICO 1 | TKUTAT | 218.74 | 0 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.97
UTE ATLANTICO 2 | TKUTA2 | 139.75 | 0 | 33.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.95
UTE B. BONITA I | PRBBOG | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE CAMACARI | PEUTCD | 144.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE CUBATAO | SPCUB | 216 | 0 | 45.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.72 | 0 | 0.46 | 114.64
UTE GLOBAL I | BAUGU | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL II | BAUGD | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GNA I | RJNVT | 1338.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE JARAQUI | AMJA | 155.74 | 0 | 61.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.34
UTE MARLIM AZUL | RJMAE | 565.5 | 0 | 546.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8
UTE MAUA 3 | AMCM | 590.75 | 232.03 | 279.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 397.99
UTE PAMPA SUL | RSUTPS | 345 | 0 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.07 | 250.43
UTE PECEM II | PEUTPM | 144.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 200.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE POVOACAO 1 | ESPOV | 74.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SAO SEPE | RSUSSE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE STA VITORIA | MGUTSV | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 381.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE VIANA | ESUTEV | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE VIANA 1 | ESVIA | 37.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALE DO ACU | RNUJSP | 322.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W. ARJONA GAS | UTWIG | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W. ARJONA OLEO | UTWIO | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 08-Carga Própria
Carga Própria de Energia
Valores - MWmed
Subsistema | Prevista | Verificada | Desvio
Sul | 19639.2897 | 16968.5866 | -13.6%
Sudeste Centro-Oeste | 55625.9852 | 48691.9521 | -12.47%
Norte | 1721.487 | 6817.6818 | 296%
Nordeste | 7910.9807 | 12862.4594 | 62.59%

## 09-Demanda Máxima
Demanda Máxima
Demanda Máxima Instantânea
Subsistema | Referência | Valor (MW) | Data | Hora
Sudeste/Centro-Oeste | Da Semana | 57885.174 | 27/01/2025 | 15:31
| Recorde | 61389 | 14/11/2023 | 14:20
Sul | Da Semana | 20672.436 | 27/01/2025 | 15:31
| Recorde | 21751 | 07/02/2024 | 14:03
Nordeste | Da Semana | 15161.657 | 27/01/2025 | 15:31
| Recorde | 16313 | 27/11/2023 | 11:25
Norte | Da Semana | 8872.093 | 27/01/2025 | 22:35
| Recorde | 9727 | 16/09/2024 | 22:41
SIN | Da Semana | 102344.485 | 27/01/2025 | 15:31
| Recorde | 102809 | 22/01/2025 | 14:31

## 10-Integ. Novos Equipamentos
Integração de Novos Equipamentos e Linhas de Transmissão no SIN
Agente Proprietário | Equipamento | Data | Estado | Região | Reflexo para o SIN
TRANSMISSORA ACRE II SPE S.A. | Compesador Síncrono, CS 150 / -90 Mvar TUCUMA 1. | 29/01/2025 | AC | N | A inserção desse equipamento reduz o risco de sobretensão em manobras de energização da LT 230kV Rio Branco - Feijó - Cruzeiro do Sul bem como a rejeição de carga nos dois trechos.
Observações
25/01/2025 - Não houve integração de novos equipamentos e linhas de transmissão neste dia.<br />26/01/2025 - Não houve integração de novos equipamentos e linhas de transmissão neste dia.<br />27/01/2025 - Não houve integração de novos equipamentos e linhas de transmissão neste dia.<br />28/01/2025 - Não houve integração de novos equipamentos e linhas de transmissão neste dia.<br />30/01/2025 - Não houve integração de novos equipamentos e linhas de transmissão neste dia.<br />31/01/2025 - Não houve integração de novos equipamentos e linhas de transmissão neste dia.<br />

## 11-Principais Ocorrências SIN
Principais Ocorrências no SIN
25/01/2025 - No dia 25/01/2025 não foram verificadas ocorrências significativas com origem na Rede de Operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, envolvendo interrupção de cargas. 26/01/2025 - No dia 26/01/2025 não foram verificadas ocorrências significativas com origem na Rede de Operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, envolvendo interrupção de cargas. 27/01/2025 - No dia 27/01/2025 não foram verificadas ocorrências significativas com origem na Rede de Operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, envolvendo interrupção de cargas. 28/01/2025 - No dia 28/01/2025 não foram verificadas ocorrências significativas com origem na Rede de Operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, envolvendo interrupção de cargas. 29/01/2025 - No dia 29/01/2025 não foram verificadas ocorrências significativas com origem na Rede de Operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, envolvendo interrupção de cargas. 30/01/2025 - Às 13h51 ocorreu o desligamento automático da transformação 345/138 kV e do setor de 138 kV e da SE Montes Claros 2. Os transformadores TR-03, TR-04 e TR-05 345/138 kV permaneceram energizados pelos terminais de 345 kV. Como consequência da perturbação, houve interrupção de aproximadamente 1 MW de consumidores residenciais da Cemig-D e 108 MW de carga do consumidor industrial RIMA, além de redução de geração nas UFVs Jaíba e Sol do Cerrado. Às 14h46 foram restabelecidas as cargas dos consumidores residenciais e, às 15h04, foi normalizada a carga do consumidor industrial RIMA. 31/01/2025 - No dia 31/01/2025 não foram verificadas ocorrências significativas com origem na Rede de Operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, envolvendo interrupção de cargas.

## 12-Grandezas Hidroenergéticas
Grandezas Hidroenergéticas
| Norte |  |  | Nordeste
| Capacidade Máxima de Armazenamento (MWmês) |  | 15302.3965 | Capacidade Máxima de Armazenamento (MWmês) |  | 51691.2266
| Energia Natural Afluente (ENA) |  | 22.737 MWmed | Energia Natural Afluente (ENA) |  | 15.701 MWmed
| 143,16% MLT bruta no mês até o dia |  |  | 116,40% MLT bruta no mês até o dia
| 138,80% MLT armazenável no mês até o dia |  |  | 115,28% MLT armazenável no mês até o dia
| Energia Armazenada (EAR) |  |  | Energia Armazenada (EAR)
| Na semana | 12.291 MWmês | 80.32% | Na semana | 35.990 MWmês | 69.62%
| Desvio semana anterior | 1.544 MWmês | 10.09% | Desvio semana anterior | 2.278 MWmês | 4.406%
| Sul |  |  | Sudeste
| Capacidade Máxima de Armazenamento (MWmês) |  | 20459.2422 | Capacidade Máxima de Armazenamento (MWmês) |  | 204615.3281
| Energia Natural Afluente (ENA) |  | 5.583 MWmed | Energia Natural Afluente (ENA) |  | 58.754 MWmed
| 74,06% MLT bruta no mês até o dia |  |  | 89,09% MLT bruta no mês até o dia
| 70,84% MLT armazenável no mês até o dia |  |  | 84,75% MLT armazenável no mês até o dia
| Energia Armazenada (EAR) |  |  | Energia Armazenada (EAR)
| Na semana | 12.532 MWmês | 61.26% | Na semana | 126.974 MWmês | 62.05%
| Desvio semana anterior | -883 MWmês | -4.316% | Desvio semana anterior | 4.406 MWmês | 2.153%

## 13-Situação Principais Bacias
Situação das Principais Bacias
AMAZONAS |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 8780 | 13168 | 18110 | 21716 | 23704 | 18482 | %MAX | 16.1469 | 20.4444 | 23.6372
| Total(%MLT) | 83.8013 | 75.1224 | 103.3164 | 123.8891 | 135.23 | 105.44 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 77.2936 | 71.402 | 93.0274 | 109.9842 | 124.6 | 95.89 | N | 0.06 | NE | 0
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 8596 | 12899 | 16964 | 20126 | 22124 | 17416 | S | 0 | SE | 0.37
ARAGUARI |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 86 | 215 | 303 | 178 | 365 | 255 | %MAX | 0 | 0 | 0
| Total(%MLT) | 72.457 | 82.0061 | 115.4325 | 67.919 | 138.86 | 97.06 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 69.4655 | 73.4747 | 101.4846 | 62.4362 | 112.58 | 84.81 | N | 0 | NE | 0
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 90 | 219 | 306 | 182 | 365 | 258 | S | 0 | SE | 0
CAPIVARI |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 187 | 100 | 119 | 172 | 175 | 138 | %MAX | 73.019 | 65.4818 | 63.9939
| Total(%MLT) | 140.4609 | 63.5143 | 75.0114 | 108.7028 | 110.62 | 87.33 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 140.4609 | 63.5143 | 75.0114 | 108.7028 | 110.62 | 87.33 | N | 0 | NE | 0
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 187 | 101 | 119 | 172 | 175 | 138 | S | 1.91 | SE | 0
DOCE |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 1039 | 2036 | 2468 | 1242 | 851 | 1676 | %MAX | 87.5649 | 65.6795 | 73.8042
| Total(%MLT) | 70.1298 | 118.8694 | 144.0829 | 72.5357 | 49.69 | 97.86 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 59.868 | 77.8938 | 84.5833 | 63.4347 | 48.37 | 69.22 | N | 0 | NE | 0
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 1001 | 1894 | 2284 | 1182 | 828 | 1572 | S | 0 | SE | 0.01
GRANDE |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 5349 | 9715 | 6268 | 5179 | 5701 | 7109 | %MAX | 48.0742 | 57.4013 | 60.0564
| Total(%MLT) | 86.2463 | 106.5871 | 68.766 | 56.826 | 62.55 | 77.99 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 85.9993 | 106.5092 | 68.766 | 56.8125 | 62.49 | 77.93 | N | 0 | NE | 0
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 5381 | 9846 | 6373 | 5273 | 5809 | 7226 | S | 0 | SE | 24.37
IGUACU |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 10493 | 3254 | 2453 | 2272 | 3201 | 2970 | %MAX | 98.1959 | 79.0148 | 75.1457
| Total(%MLT) | 287.5737 | 85.7447 | 64.6365 | 59.8514 | 84.33 | 78.26 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 222.8513 | 85.272 | 64.6365 | 59.6284 | 84.33 | 77.8 | N | 0 | NE | 0
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 10584 | 3335 | 2505 | 2304 | 3236 | 3028 | S | 60.34 | SE | 0
ITABAPOANA |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 89 | 177 | 167 | 89 | 74 | 127 | %MAX | 0 | 0 | 0
| Total(%MLT) | 92.4924 | 171.9274 | 162.5667 | 86.9017 | 72.33 | 123.56 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 59.442 | 44.2927 | 55.3069 | 58.0961 | 51.25 | 53.86 | N | 0 | NE | 0
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 89 | 177 | 167 | 89 | 74 | 127 | S | 0 | SE | 0
ITAJAI |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 291 | 86 | 65 | 126 | 179 | 115 | %MAX | 0 | 0 | 0
| Total(%MLT) | 170.6344 | 42.8421 | 32.6904 | 62.8609 | 89.34 | 57.59 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 96.4741 | 42.8421 | 32.6904 | 62.8609 | 66.66 | 52.47 | N | 0 | NE | 0
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 291 | 86 | 65 | 126 | 179 | 116 | S | 0 | SE | 0
JACUI |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 513 | 417 | 266 | 242 | 253 | 342 | %MAX | 53.4876 | 48.6324 | 47.1691
| Total(%MLT) | 78.2775 | 76.9579 | 49.0985 | 44.7866 | 46.7 | 63.1 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 59.4403 | 60.6338 | 38.5376 | 34.9685 | 37.07 | 47.93 | N | 0 | NE | 0
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 503 | 406 | 263 | 240 | 250 | 336 | S | 11.4 | SE | 0
JEQUITINHONHA |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 531 | 998 | 2886 | 2136 | 451 | 1546 | %MAX | 48.9358 | 83.3237 | 83.7129
| Total(%MLT) | 48.1915 | 96.366 | 278.4321 | 206.0982 | 43.59 | 149.19 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 46.9657 | 94.6318 | 248.1514 | 173.0588 | 40.57 | 133.73 | N | 0 | NE | 2.36
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 519 | 998 | 2934 | 2179 | 464 | 1569 | S | 0 | SE | 1.29
MUCURI |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 16 | 38 | 131 | 80 | 21 | 63 | %MAX | 0 | 0 | 0
| Total(%MLT) | 20.5916 | 51.0818 | 176.6756 | 108.025 | 28.81 | 84.73 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 19.7533 | 50.7376 | 87.863 | 78.3347 | 28.81 | 57.89 | N | 0 | NE | 0
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 16 | 37 | 127 | 78 | 21 | 61 | S | 0 | SE | 0
PARAGUACU |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 17 | 3 | 156 | 96 | 30 | 65 | %MAX | 82.0191 | 100 | 99.5847
| Total(%MLT) | 9.7021 | 2.3395 | 106.9704 | 66.28 | 21.12 | 44.57 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 9.7021 | 2.3395 | 106.9704 | 66.28 | 21.12 | 44.57 | N | 0 | NE | 0.93
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 18 | 3 | 160 | 99 | 31 | 66 | S | 0 | SE | 0
PARAGUAI |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 536 | 586 | 963 | 626 | 616 | 683 | %MAX | 50.5691 | 75.818 | 76.5586
| Total(%MLT) | 103.9357 | 93.4041 | 153.5007 | 99.7076 | 98.19 | 108.78 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 97.5821 | 88.7477 | 142.931 | 86.3719 | 73.32 | 96.04 | N | 0 | NE | 0
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 533 | 585 | 967 | 627 | 624 | 685 | S | 0 | SE | 0.34
PARAIBA DO SUL |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 1162 | 1516 | 1241 | 1025 | 1475 | 1359 | %MAX | 65.2166 | 66.542 | 70.0681
| Total(%MLT) | 81.9953 | 90.5598 | 74.1235 | 61.2404 | 88.14 | 81.21 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 78.1737 | 82.8157 | 72.2247 | 60.9487 | 80.95 | 75.9 | N | 0 | NE | 0
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 1147 | 1489 | 1225 | 1017 | 1458 | 1339 | S | 0 | SE | 4.17
PARANA |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 18064 | 23419 | 22034 | 19532 | 19324 | 21039 | %MAX | 66.0867 | 61.3298 | 60.718
| Total(%MLT) | 109.9532 | 104.7106 | 98.5198 | 87.3327 | 86.4 | 94.07 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 109.7128 | 104.7023 | 98.511 | 87.2995 | 86.39 | 94.05 | N | 0 | NE | 0
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 18063 | 23844 | 22287 | 19566 | 19240 | 21251 | S | 0 | SE | 1.77
PARANAIBA |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 6482 | 12793 | 11075 | 10431 | 8294 | 10791 | %MAX | 45.7752 | 58.1419 | 59.7172
| Total(%MLT) | 99.1717 | 143.2284 | 123.998 | 116.7874 | 92.86 | 120.82 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 98.422 | 140.4307 | 120.4999 | 112.0405 | 91.05 | 117.6 | N | 0 | NE | 0
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 7095 | 12665 | 11059 | 10446 | 8378 | 10769 | S | 0 | SE | 36.92
PARANAPANEMA |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 2993 | 1414 | 1039 | 2528 | 2278 | 1807 | %MAX | 63.6883 | 67.7898 | 69.1415
| Total(%MLT) | 171.0291 | 59.3344 | 43.6253 | 106.0974 | 95.58 | 75.84 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 149.928 | 59.1393 | 43.5633 | 104.8721 | 91.82 | 74.47 | N | 0 | NE | 0
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 3041 | 1489 | 1088 | 2612 | 2365 | 1883 | S | 2.05 | SE | 6.38
PARNAIBA |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 140 | 175 | 376 | 425 | 230 | 287 | %MAX | 36.302 | 62.7577 | 57.6914
| Total(%MLT) | 71.423 | 72.5441 | 155.8039 | 176.0925 | 95.55 | 119.15 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 71.423 | 72.5441 | 152.8034 | 104.3056 | 45.73 | 91.01 | N | 0 | NE | 0.42
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 134 | 171 | 366 | 401 | 221 | 276 | S | 0 | SE | 0
SANTA MARIA VIT |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 26 | 111 | 77 | 26 | 16 | 54 | %MAX | 0 | 0 | 0
| Total(%MLT) | 61.866 | 262.9215 | 183.6426 | 63.8358 | 38.44 | 129.36 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 61.866 | 145.0644 | 64.357 | 43.1215 | 29.87 | 69.2 | N | 0 | NE | 0
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 25 | 110 | 77 | 26 | 16 | 54 | S | 0 | SE | 0
SAO FRANCISCO |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 5626 | 9314 | 15355 | 16451 | 15776 | 13507 | %MAX | 49.4686 | 65.3342 | 69.2433
| Total(%MLT) | 59.6894 | 69.4908 | 114.5577 | 122.7349 | 117.7 | 100.77 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 59.6024 | 69.2362 | 113.9511 | 122.6111 | 117.65 | 100.51 | N | 0 | NE | 96.28
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 5598 | 9296 | 15351 | 16450 | 15890 | 13526 | S | 0 | SE | 1.46
TIETE |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 1592 | 1501 | 1116 | 1279 | 1942 | 1566 | %MAX | 72.8706 | 66.7527 | 70.3985
| Total(%MLT) | 124.1482 | 80.8619 | 60.1174 | 68.8859 | 104.6 | 84.36 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 107.1618 | 76.0024 | 58.7307 | 67.1407 | 102.2 | 79.25 | N | 0 | NE | 0
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 1594 | 1509 | 1120 | 1280 | 1947 | 1570 | S | 0 | SE | 5.39
TOCANTINS |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 6594 | 10801 | 16714 | 19897 | 16456 | 15352 | %MAX | 54.2344 | 65.8629 | 69.2595
| Total(%MLT) | 74.254 | 76.4358 | 118.2773 | 140.8 | 116.45 | 108.64 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 74.2079 | 76.0048 | 111.4219 | 132.4597 | 108.88 | 103.3 | N | 99.94 | NE | 0
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 6222 | 10156 | 15519 | 18971 | 16546 | 14710 | S | 0 | SE | 17.53
URUGUAI |  | ENERGIA NATURAL AFLUENTE | [5 empty] | ENERGIA ARMAZENADA
|  | DEZ | Média semanal |  |  |  | Média mês até 31/01 |  | DEZ | Dia 25/01 | Dia 31/01
|  |  | 04/01-10/01 | 11/01-17/01 | 18/01-24/01 | 25/01-31/01
ENA (65%Arm) | Total(MWmed) | 3641 | 1603 | 1120 | 1007 | 1353 | 1364 | %MAX | 62.1496 | 49.7503 | 45.2329
| Total(%MLT) | 138.8475 | 63.6612 | 44.504 | 40.013 | 53.73 | 54.17 | Representação do Armaz.(%)
| Armaz(%MLT) | 132.8605 | 60.5182 | 41.1338 | 37.315 | 51.11 | 51.01 | N | 0 | NE | 0
ENA(Queda) | Total(MWmed) | 3614 | 1608 | 1121 | 1000 | 1338 | 1361 | S | 24.29 | SE | 0